ПРОЕКТ

внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Астрахань», утвержденные решением Городской Думы  муниципального образования  «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 234

Дополнить Раздел 6 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Астрахань», утвержденных решением Городской Думы  муниципального образования  «Город Астрахань» от 04.12.2014 № 234, частью  6.3 следующего содержания:

«6.3. Правила для размещения на территории муниципального образования «Город Астрахань» общеобразовательных учреждений.

6.3.1. Область применения.

Правила для размещения на территории муниципального образования «Город Астрахань» общеобразовательных учреждений применяются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования «Город Астрахань», при подготовке документации по планировке и межеванию территории, на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

6.3.2. Количественные показатели.

6.3.2.1. При размещении общеобразовательных учреждений обязательными являются следующие показатели:

1)  Расстояние от границ участков общеобразовательных учреждений  до границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, следует принимать не менее 50 м.

2)  Расстояния от границ участков общеобразовательных учреждений до наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций технического обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице №10.

Таблица №10.

| Расстояние до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей |  |  |  | Расстояние до станций технического обслуживания при числе постов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 и менее | 11-50 | 51-100 | 101-300 | 10 и менее | 11-30 |
| 15 м | 25 м | 25 м | 50 м | 50 м | по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора |

3)  Расстояния от границ участков общеобразовательных учреждений до АЗС с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива следует принимать не менее 50 м. Указанное расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных резервуаров для хранения жидкого топлива.

Расстояния до АЗС, предназначенных для заправки только легковых автомобилей в количестве не более 500 машин в сутки допускается уменьшать, но принимать не менее 25 м.

6.3.2.2. Размеры земельных участков общеобразовательных учреждений следует принимать не менее приведенных в таблице №11.

Таблица №11.

| Тип общеобразо-вательного учреждения | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | При вместимости яслей-садов до 100 мест – 40 кв. м на 1 место; При вместимости яслей-садов свыше 100 мест – 35 кв. м на 1 место; При вместимости в комплексе яслей-садов свыше 500 мест – 30 кв.м на 1 место. |
| Общеобразо-вательные школы | При вместимости общеобразовательной школы до 600 учащихся – 40 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы от 600 до 800 учащихся – 30 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы от 800 до 1100 учащихся – 24 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы от 1100 до 1500 учащихся – 21 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы от 1500 до 2000 учащихся – 17 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы свыше 2000 учащихся – 16 кв.м на 1 учащегося. |
| Общеобразо-вательные школы-интернаты | При вместимости общеобразовательной школы-интерната от 200 до 300 учащихся – 70 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы-интерната от 300 до 500 учащихся – 65 кв.м на 1 учащегося; При вместимости общеобразовательной школы-интерната более 500 учащихся – 45 кв.м на 1 учащегося. |

Примечание: Размеры земельных участков общеобразовательных учреждений могут быть уменьшены  на 25% - в условиях реконструкции; на 10% - в микрорайонах-новостройках (за счет сокращения площади озеленения).

6.3.3. Качественные характеристики.

Общеобразовательные учреждения должны размещаться на селитебной территории с соблюдением градостроительных требований.

Земельный участок вновь проектируемого общеобразовательного учреждения должен быть удален от транспортных магистралей, промышленных, коммунальных и других предприятий, которые могут служить источниками шума и загрязнения воздуха на расстояние, удовлетворяющее требованиям действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Земельный участок должен иметь ровную поверхность с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод, быть сухим и хорошо проветриваться.

Площадь озеленения участка должна составлять 30-50% .

Подходы к зданию общеобразовательного учреждения не менее чем за 100 м должны иметь твердое покрытие.

В вечернее время освещение территории участка общеобразовательного учреждения обязательно должно обеспечиваться исходя из нормы освещенности в диапазоне от 10 до 40 люкс на поверхности земли.