Замечания и предложения по проекту «Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 30:12:020287:283»
	Дата и форма внесения предложения и замечания
	Информация о предложениях и замечаниях
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, внесшего предложения и замечания

	Письмо от 02.02.2024
	Считаю невозможным выдачу разрешения поскольку подъезд к жилому комплексу «Лазурный», в котором расположен мой дом, осуществляется по той же дороге, что и к месту расположения складов. 
По результатам проведенной ГКУ АО «Астраханьавтодор» оценки несущей способности дорожной одежды путём измерения упругого прогиба поверхности дороги под динамическим воздействием на участке подъездных путей к ЖК "Лазурный" от ул. Латышева в Ленинском районе                         г. Астрахани установлено, что максимальная допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства для одиночной оси составляет 7т, для двухосной тележки - 6т, для трехосной тележки - 5т.  
При этом нагруженная фура имеет как правило вес до 38 тонн (при этом осевая нагрузка согласно постановления Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации" составляет  до 10т), что приводит к разрушению дорожного покрытия.
Кроме того, радиус кривых при сопряжении съезда с автомобильной дорогой согласно СП 34.13330.2012, СП 42.13330.2016, ширина проезжей части составляет не менее                  7,0 м, ширина обочин не менее 1,5 м (п. 5.5.12 ГОСТ Р 52766-2007). 
Существующий проезд и так не соответствует указанным требованиям, а размещение складов только усугубит положение, сделав этот проезд небезопасным для пешеходов. 
Так же прошу обратить внимание, что проезд часто оказывается перегороженным из-за ДТП с участием большегрузов, что затрудняет проезд машин скорой медицинской помощи, пожарных, поскольку подчеркну, проезд является единственным в жилой комплекс.
Прошу отказать в выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования «склады» в отношении земельного участка площадью 4531 кв.м с кадастровым номером 30:12:020287:283, расположенного по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, земельный участок 3б.
	Физическое лицо 

	Письмо от 02.02.2024 
	Хочу выразить свое несогласие с выдачей указанного разрешения по следующим причинам.
Так как в данном складском помещении происходит хранение и фасовка муки и зерновых, возможно образование взрывоопасной смеси (образование пылевоздушного облака горючей пыли может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое образует взрывоопасную взвесь).Определение: Взрывоопасная смесь - смесь воздуха или окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной концентрации и возникновении источника инициирования взрыва способна взорваться.
Согласно ст.27 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» категория по взрывопожарной и пожарной опасности склада хранения и фасовки муки – Б.
Б - Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Согласно п.п. б) п.5 ст.32 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Складское здание имеет класс функциональной пожарной опасности - Ф5.
В случае возгорания взрывоопасной смеси произойдет взрыв и пострадают соседние жилые дома. Как видно на рисунке ниже (расстояние от угла жилого дома по пер. Аршанский, 4 до угла здания склада составляет 9 метров), противопожарное расстояние не соответствует требованиям ст. 69. Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.4.3. Свод правил 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты, ограничение распространения пожара на объектах защиты».
Так как в данном складе возможно образование взрывоопасной воздушной пылевой смеси, то в данном здании согласно СП 484.1311500.2020  приложению А «Перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными системами пожарной сигнализации» обязательное наличие безадресной пожарной сигнализации с использованием теплового пожарного извещателя или извещателя пламени.

Согласно СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения» данный склад должен оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Согласно СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод» данный склад должен оборудоваться внутренним противопожарным водопроводом.

Согласно статьи 82 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на складе должно быть предусмотрено:

п.1  Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

п.4 Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

п.10 Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты.

Согласно п. статьи 66 Размещение взрывопожароопасных объектов на территориях поселений и городских округов (ФЗ-№123)
1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом.

При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.
В обеспечении пожарной безопасности складских помещений большую роль играет специализация склада, предназначен он для хранения продовольственных или непродовольственных товаров, или применяется для хранения опасных видов грузов: токсичных и легковоспламеняющихся. Именно поэтому на территории любого склада обязательно должны находиться специальные средства предотвращения и тушения пожаров (огнетушители, датчики огня и дыма, пожарные гидранты)

	Физическое лицо 

	Письмо от  02.02.2024 
	Помимо жилого дома на земельном участке по                          ул. Латышева, 3е к.1 в управлении ООО УК «Лазурный» также находится многоквартирный жилой дом по адресу пер. Аршанский, 4 расположенный на участке с кад. номером 30:12:020287:1459 и жилой дом по адресу Латышева, 3к, на участке с кадастровым номером 30:12:020287:1463 с встроенно-пристроенным дошкольным учреждением (Детский сад №67). Данные жилые дома расположены в непосредственной близости от участка с кадастровым номером 30:12:020287:283 (№4 в приложении), в отношении которого проводятся общественные обсуждения о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования – «склады» согласно письму №30-04-01-82 от 16.01.2024г.

Обращаем Ваше внимание на то, что:

-  фактическое расстояние между указанными зданиями (№2 и №4) составляет менее 10м, что не отвечает требованиям части 1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и пункта 4.3  и таблицы №1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распрстранения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ред.2022г.)

- согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 28 февраля 2022 года) - Общетоварные, специализированные, универсальные склады площадью от 300 кв.м. (п.12.5.1), относятся к - промышленным объектам и производствам пятого класса, Санитарно-защитная зона для которых составляет - 50 м. (см. приложение)

Согласно п 5.1 данного документа «В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования».

Исходя из вышеперечисленного, следует, что в случае предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования – «склады» будут не выполнены (и не выполняются по факту размещения оптового склада по адресу ул. Латышева 3Б):

- Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Астрахань" (с изменениями на 22 сентября 2022 года) ст.21, Ц-10, п.1 для объектов нежилого назначения, согласно которым

 б) минимальный отступ от зданий, строений, сооружений до границ земельных участков не установлен, однако размещение объектов капитального строительства должно соответствовать требованиям пожарных и санитарных норм по отношению к объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на картах градостроительного зонирования, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются объектами недвижимости, не соответствующими Правилам.

На основании вышеизложенного выражаем свое несогласие с выдачей разрешения  на условно разрешенный вид использования «склады» в отношении земельного участка площадью 4531 кв.м с кадастровым номером 30:12:020287:283, расположенного по адресу: Астраханская обл., г.Астрахань, ул.Латышева, земельный участок 3б, поскольку считаем его незаконным и небезопасным.


	Юридическое лицо 


