Замечания и предложения по проекту:
 «Решение о предоставлении разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 5270 кв.м с кадастровым номером 30:12:020748:577, расположенного по адресу: Астраханская область, городской округ город Астрахань, город Астрахань, ул. Яблочкова, 7а, с установлением следующих значений параметров для объектов нежилого значения:

- площадь территории, предназначенных для хранения транспортных средств – не менее 5%»
	Дата и форма внесения предложения и замечания
	Информация о предложениях и замечаниях
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, внесшего предложения и замечания

	Письмо от 15.01.2026                               
	Вблизи и через земельный участок с кадастровым номером 30:12:020748:577 проходит действующая магистральная надземная/подземная тепловая сеть 21 Ду 150.

Тепловая сеть 21 Ду 150 мм по ул. Яблочкова кадастровый номер 30:12:000000:10127 зарегистрирована в Росреестре с охранной зоной номер 30:12- 6.5424. В соответствии с п. 6, Приказа Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», в пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, а также запрещается производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы, устраивать стоянки всех вида машин.

Просят учитывать нормируемые расстояния охранной зоны 3 м до действующей магистральной тепловой сети 21 Ду 150 мм при размещении территории, предназначенных для хранения транспортных средств на вышеуказанном земельном участке
	Юридические лица


