ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС РОССИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Мероприятия по обеспечению

противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных,
социально-неадаптированных и маломобильных групп населения
за счет применения современных средств
обнаружения и оповещения о пожаре
2020 г.

Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты
мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и
маломобильных групп населения за счет применения современных средств

обнаружения и оповещения о пожаре

- Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Основные положения

Целью реализации мероприятий являются:

- раннее обнаружение и сообщение о пожаре, с привлечением внимания очевидцев;

- своевременное применение реагирующих подразделений;

- сокращение количества пожаров и последствий от них.

Основные мероприятия, выполняемые в рамках приоритетного направления:

- актуализация перечня социально-неадаптированных и маломобильных граждан;

- оборудование мест проживания малообеспеченных, социальнонеадаптированных и маломобильных граждан современными средствами обнаружения и оповещения о пожаре;

- передача оборудования пользователю на договорных условиях в целях обеспечения сохранности систем раннего обнаружения пожаров;

- проведение проверки наличия и работоспособности уже смонтированных противопожарных систем совместными рабочими группами из представителей МЧС, МВД, ОМСУ;

- проведение пропаганды среди населения через средства массовой информации, социальные сети «Интернет» об эффективности использования противопожарных систем с целью формирования положительного общественного мнения.

- В целях выполнения рекомендаций начальникам ГУ МЧС России по субъектам РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления необходимо:

- провести на уровне субъекта заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с целью выработки предложений по комплексному подходу к реализации приоритетного направления;

- провести корректировку адресных списков мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения;

- на основании адресных списков определить необходимые объемы финансирования мероприятий;

- провести мониторинг современных систем раннего обнаружения и оповещения о пожаре, имеющихся в продаже и соответствующих предъявляемым требованиям;

- разработать алгоритм действий населения при обнаружении сигналов автономных пожарных извещателей и проинформировать население с применением различных информационных ресурсов;

- направить предложения в проект бюджета субъекта РФ по перераспределению предусмотренных	объемов финансирования для приобретения пожарной техники (пожарно-спасательного оборудования) на приобретение и установку автономных пожарных извещателей с передачей сигнала о срабатывании через GSM-модуль на пульт подразделения пожарной охраны, старосте населенного пункта, ближайшим родственникам и др.;

- провести аукцион с целью определения наиболее выгодного предложения по поставке современных средств обнаружения и оповещения о пожаре;

- произвести установку автономных пожарных извещателей с GSM-

модулем в места проживания	малообеспеченных, социально

неадаптированных и маломобильных групп населения;

- с целью обеспечения сохранности передать на договорной основе автономные пожарные извещатели с GSM-модулем в пользование собственникам;

- проводить анализ срабатываний автономных пожарных извещателей с GSM-модулем и доведение информации об эффективности до населения через средства массовой информации, социальные сети, сеть «Интернет» с целью формирования положительного общественного мнения.