документация по ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА УЛ. КУЙБЫШЕВА ОТ БУЛЬВАРА ПОБЕДЫ ДО УЛ. ПОЛЯКОВА В ЛЕНИНСКОМ районе          г. астрахани

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА».

ПП-1-1/2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА»

1.	НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	3

2.	ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

3.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	8

4.	ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	10

5.	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	11

6.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	11

7.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	12

8.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12

9.	ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	14

- НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Наименование объекта:

1. Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная (ул. Куйбышева от ул. Ю. Селенского до ул. Полякова).

Основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта:

| № п/п | Перечень основных планировочных характеристик | Содержание планировочных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание подготовки проекта планировки территории | Распоряжение управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 11.03.2024 № 04-01- 432. |
| 2 | Вид работ | Реконструкция |
| 3 | Класс1 (категория3) линейного объекта | Улица Куйбышева (от ул. Ю. Селенского до ул. Полякова) – магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная (категория – II); |
| 4 | Планировочные показатели линейного объекта: |  |
| 4.1 | Протяженность (в границах разработки проекта планировки) | 0,25 км |
| 4.2 | Ширина проезжей части улицы1 | 14,0 м |
| 4.3 | Количество полос движения проезжей части1 | 4 полосы |
| 4.4 | Ширина одной полосы движения1 | 3,5 м |
| 4.5 | Нормативно установленная скорость движения2 (улица), км/час | 60(40) км/ч |
| 4.6 | Среднегодовая суточная интенсивность движения улицы (для легковых автомобилей) 4 | 10 001 - 40 000 ед./сут. |
| 4.7 | Максимальная пропускная способность (для легковых автомобилей) 5 | 800 авт./ч (по одной полосе) |
| 4.8 | Грузонапряженность | Отсутствие вводных данных не позволяет определить грузонапряженность автодороги в настоящем ППТ. Ее расчет необходимо выполнить на дальнейших этапах проектирования линейного объекта. |

Примечание:

1 Класс линейного объекта выбран в соответствии с Комплексной транспортной схемой г. Астрахани, утвержденной постановлением мэра города Астрахани от 06.11.2009 № 5514-м (далее - КТС).

2 Нормативно установленные скорости движения приняты в составе Генерального плана развития города Астрахани до 2025 г., утвержденного решением Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 19.07.2007 № 82, с изменениями, утвержденными решениями Городской Думы МО «Город Астрахань» от 08.09.2011 № 140, от 30.05.2013 № 90, от 16.04.2015 № 35, от 26.10.2017 № 153, от 07.06.2018 № 63, от 26.03.2020 № 29; от 22.09.2022 N111, от 30.05.2023 № 51 – таблица 1.4.

3 Согласно части 18 статьи 5 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 № 257-ФЗ классификация автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По пункту 2 Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 года № 767, с изменениями утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.04.2021 г. № 899 (далее – Правила) определяем, что:

- улица Куйбышева является автомобильной дорогой функционального класса "обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)"

Согласно пункту 3 Правил для дорог этого класса могут устанавливаться категории IB, II, III, IV и V.

По положениям пунктов 4 и 5 Правил автомобильные дороги по транспортно-эксплуатационным характеристикам и потребительским свойствам разделяют на категории в зависимости от:

а) общего числа полос движения;

б) ширины полосы движения;

в) ширины обочины;

г) наличия и ширины разделительной полосы;

д) типа пересечения с автомобильной дорогой и доступа к автомобильной дороге.

Отнесение эксплуатируемых автомобильных дорог к категориям автомобильных дорог осуществляется в соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог согласно приведенному ниже приложению к Правилам:

| Параметры элементов автодороги | Класс автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | авто- маги- страль | скоро- стная автодорога | обычная автодорога (не скоростная автодорога) |  |  |  |  |
|  | Категории |  |  |  |  |  |  |
|  | IА | IБ | IВ | II | III | IV | V |
| Общее число полос движения, штук | 4 и более | 4 и более | 4 и более | 4 или 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,5 – 3,75 | 3,25 – 3,5 | 3,0 – 3,25 | 3,5 – 4,5 |
| Ширина обочины (не менее), м | 3,75 | 3,75 | 3,25 – 3,75 | 2,5 – 3,0 | 2,0 – 2,5 | 1,5 – 2,0 | 1,0 – 1,75 |
| Ширина разделитель ной полосы, м | 6 | 5 | 5 | 2 (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси дороги | - | - | - |
| Пересечение с автодорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | Допускается в одном уровне с авто дорогами со светофорами не чаще чем через 5 км | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| Пересечение с железными дорогами | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| Доступ к дороге с примыкаю щей дороги в одном уровне | не допускается | допускается не чаще чем через 5 км | допускается не чаще чем через 5 км | допускается | допускается | допускается | допускается |
| Максимальный уровень загрузки дороги движением | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно п. 6 примечаний к приложению к Правилам на эксплуатируемых автомобильных дорогах категории II с четырьмя полосами движения (участках таких автомобильных дорог) допускается отсутствие разделительной полосы на период до капитального ремонта, реконструкции указанной автомобильной дороги (участка такой автомобильной дороги) в случае невозможности ее устройства в рамках работ по ремонту или содержанию такой автомобильной дороги (участка такой автомобильной дороги) и при условии реализации компенсационных мероприятий, предусмотренных проектом организации дорожного движения.

Опираясь на нормы изложенные выше, настоящим проектом планировки территории для улицы Куйбышева устанавливается категория дороги - II.

4 Согласно расчетной среднесуточной интенсивности движения категории автомобильной дороги, приведённой в таблице 4.3   пункта 4 свода правил СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 09.02.2021 №53/пр для автомобильной дороги категории II, среднесуточная интенсивность движения - 6001-14000 авт./сут., но при организации движения по четырем полосам на автомобильных дорогах указанной категории расчетная среднесуточная интенсивность движения принимается равной в соответствии с данными, приведенными в таблице 5.11 - 10 001 - 40 000 ед./сут.

5 Настоящим проектом максимальная пропускная способность автомобильной дороги для улицы Куйбышева принимается равной - 800 авт/ч          (по одной полосе), согласно пункта 5.5, таблице 5.3, СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования».

2. Магистральная улица районного значения, пешеходно – транспортная  (ул. Куйбышева от ул. Ю. Селенского до бульвара Победы), данный фрагмент дороги не подлежит реконструкции, так как ширина существующие проезжей части  составляет 9 метров, что соответствует классификации «Магистральная улица районного значения пешеходно - транспортная».

3. Реконструируемая набережная р. Волги от бульвара Победы до ул. Полякова (протяженность тротуаров 1,2 км, ширина тротуаров 1- 4 м, парковочные места- 14 шт).

4. Дождевая канализация – протяженность в границах проектирования 0,52 км.

5. Линии электропередач -  протяженность в границах проектирования 0,52 км.

- ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В СОСТАВЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЕЛЕНИЙ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВНУТРИГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИЯХ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В административном отношении проектируемая территория расположена в Ленинском районе, в пределах границ землепользования муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Категория земель проектируемой территории - земли населенных пунктов (пункт 2 части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ).

- ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Границы зон планируемого размещения линейного объекта - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная ул. Куйбышева                              (от ул. Ю. Селенского до ул. Полякова).

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1Г | 422527,20 | 2222403,20 |
| 2Г | 422614,60 | 2222414,64 |
| 3Г | 422651,06 | 2222418,88 |
| 4Г | 422666,56 | 2222420,12 |
| 5Г | 422696,37 | 2222425,05 |
| 6Г | 422732,71 | 2222433,53 |
| 7Г | 422779,77 | 2222449,51 |
| 8Г | 422772,82 | 2222469,40 |
| 9Г | 422745,38 | 2222459,94 |
| 10Г | 422733,14 | 2222455,69 |
| 11Г | 422724,71 | 2222453,15 |
| 12Г | 422714,07 | 2222450,42 |
| 13Г | 422689,05 | 2222444,94 |
| 14Г | 422681,70 | 2222443,92 |
| 15Г | 422670,53 | 2222441,92 |
| 16Г | 422648,26 | 2222438,68 |
| 17Г | 422612,15 | 2222434,49 |
| 18Г | 422534,49 | 2222424,32 |

Границы зон планируемого размещения линейного объекта – канализация дождевая.

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1К | 422529,47 | 2222409,77 |
| 2К | 422691,04 | 2222431,28 |
| 3К | 422719,72 | 2222437,77 |
| 4К | 422739,36 | 2222443,48 |
| 5К | 422800,58 | 2222464,56 |
| 6К | 423025,91 | 2222523,36 |
| 7К | 423023,09 | 2222532,96 |
| 8К | 422797,69 | 2222474,14 |
| 9К | 422736,34 | 2222453,01 |
| 10К | 422717,22 | 2222447,46 |
| 11К | 422689,28 | 2222441,14 |
| 12К | 422533,12 | 2222420,35 |

Границы зон планируемого размещения линейного объекта - реконструируемая Набережная р. Волга от бульвара Победы до ул. Полякова.

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1Б | 422537,93 | 2222335,87 |
| 2Б | 422552,83 | 2222342,96 |
| 3Б | 422554,65 | 2222346,99 |
| 4Б | 422608,13 | 2222370,48 |
| 5Б | 422624,48 | 2222377,30 |
| 6Б | 422667,79 | 2222392,65 |
| 7Б | 422743,15 | 2222418,82 |
| 8Б | 422747,49 | 2222416,97 |
| 9Б | 422763,44 | 2222422,13 |
| 10Б | 422768,11 | 2222420,11 |
| 11Б | 422773,63 | 2222422,10 |
| 12Б | 422804,10 | 2222433,11 |
| 13Б | 422806,24 | 2222437,08 |
| 14Б | 422820,60 | 2222441,67 |
| 15Б | 422824,63 | 2222446,07 |
| 16Б | 422840,43 | 2222450,36 |
| 17Б | 422840,34 | 2222450,69 |
| 18Б | 422841,80 | 2222451,07 |
| 19Б | 422841,88 | 2222450,75 |
| 20Б | 422969,67 | 2222485,33 |
| 21Б | 423019,75 | 2222499,23 |
| 22Б | 423020,96 | 2222499,29 |
| 23Б | 423032,12 | 2222502,10 |
| 24Б | 423032,01 | 2222502,54 |
| 25Б | 423031,11 | 2222505,90 |
| 26Б | 423030,13 | 2222509,49 |
| 27Б | 423029,39 | 2222512,19 |
| 28Б | 423026,18 | 2222522,45 |
| 29Б | 423001,19 | 2222515,69 |
| 30Б | 423000,40 | 2222518,09 |
| 31Б | 422974,24 | 2222511,18 |
| 32Б | 422904,62 | 2222492,71 |
| 33Б | 422836,63 | 2222474,42 |
| 34Б | 422803,57 | 2222466,18 |
| 35Б | 422799,16 | 2222464,37 |
| 36Б | 422778,27 | 2222453,80 |
| 37Б | 422779,77 | 2222449,51 |
| 38Б | 422732,71 | 2222433,53 |
| 39Б | 422696,37 | 2222425,05 |
| 40Б | 422666,56 | 2222420,12 |
| 41Б | 422651,06 | 2222418,88 |
| 42Б | 422653,72 | 2222400,05 |
| 43Б | 422534,42 | 2222352,37 |

- ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Границы зон планируемого размещения линейного объекта воздушной линии электропередачи (реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения)

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1л | 422527,20 | 2222403,20 |
| 2л | 422614,60 | 2222414,64 |
| 3л | 422651,06 | 2222418,88 |
| 4л | 422673,73 | 2222422,18 |
| 5л | 422684,84 | 2222424,16 |
| 6л | 422692,57 | 2222425,24 |
| 7л | 422718,70 | 2222430,96 |
| 8л | 422730,08 | 2222433,88 |
| 9л | 422739,31 | 2222436,66 |
| 10л | 422751,92 | 2222441,04 |
| 11л | 422775,94 | 2222449,32 |
| 12л | 422796,11 | 2222459,19 |
| 13л | 423026,89 | 2222520,00 |
| 14л | 423026,05 | 2222522,88 |
| 15л | 422795,05 | 2222462,02 |
| 16л | 422774,96 | 2222452,16 |
| 17л | 422750,94 | 2222443,87 |
| 18л | 422738,38 | 2222439,51 |
| 19л | 422729,28 | 2222436,77 |
| 20л | 422718,00 | 2222433,88 |
| 21л | 422692,04 | 2222428,19 |
| 22л | 422684,37 | 2222427,13 |
| 23л | 422673,25 | 2222425,14 |
| 24л | 422650,67 | 2222421,85 |
| 25л | 422614,23 | 2222417,62 |
| 26л | 422528,29 | 2222406,37 |

- ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРАНИЦАХ ЗОН ИХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

В состав реконструируемых линейных объектов (магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная (ул. Куйбышева от ул. Ю. Селенского до ул. Полякова); набережная р. Волга от бульвара Победы до ул. Полякова; канализация дождевая; реконструкция, переустройство электрических сетей и освещения) не входят объекты капитального строительства (сохраняемые, проектируемые), в связи с чем предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах проекта планировки территории не устанавливаются.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ СОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИХ И СТРОЯЩИХСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПЛАНИРУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории, входящей в границы проектирования, расположены:

- объекты капитального строительства;

- объекты инженерной инфраструктуры.

При пересечении реконструируемых линейных объектов с существующими сетями инженерно-технического обеспечения, расстояния по вертикали и горизонтали необходимо выдержать в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утверждённого Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016г. N 1034/пр.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОТ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В границах территории, разрабатываемой настоящим ППТ, границы зон размещения линейного объекта не пересекают охранные зоны объектов культурного наследия, сами объекты культурного наследия и их территории не затрагиваются.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, которые необходимо осуществить на дальнейших стадиях проектирования:

1. Оценка экологической ситуации в районе проектирования.

1.1. Комплексная оценка состояния окружающей среды (по материалам генплана города и другой градостроительной документации).

1.2. Анализ функционального использования проектируемой территории.

1.3. Выявление особо уязвимых объектов и объектов со специальными требованиями к экологическим нагрузкам и санитарно-гигиеническим показателям качества окружающей среды.

2. Оценка воздействия существующей автодороги на окружающую среду.

2.1. Загазованность атмосферного воздуха.

2.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

2.3. Состояние водных объектов.

2.4. Влияние шума на окружающую среду.

2.5. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

2.6. Определение зон дискомфорта с учетом функциональных особенностей прилегающих территорий.

2.7. Оценка воздействия автодороги на здоровье населения, проживающего в дискомфортных районах.

3. Прогнозное состояние окружающей среды с учетом развития улично-дорожной сети и изменения функционального использования прилегающих территорий.

3.1. Загазованность атмосферного воздуха.

3.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

3.3. Состояние водных объектов.

3.4. Влияние шума на окружающую среду.

4. Разработка системы природоохранных мероприятий, в том числе по благоустройству и озеленению территории.

4.1. Градостроительные мероприятия.

4.2. Инженерно-технические мероприятия и технические решения.

4.3. Финансово-экономическая оценка предлагаемых мероприятий, в том числе оценка компенсационных затрат.

Мероприятия по охране окружающей среды необходимо разрабатывать в соответствии с:

-    Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

-    Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- -  Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

- - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

- - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 ";

- - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами                     СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введёнными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09. 2007 г. N 74 и иными действующими нормативными правовыми актами и регламентами.

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности:

- вопросы инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным и радиорелейным линиям, а также телефонный связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства связи Российской Федерации;

- оповещение и информирование населения по сигналам ГО осуществляется на основании решения начальника гражданской обороны области, оперативной дежурной сменой органа управления ГО и ЧС одновременно по автоматизированной системе централизованного оповещения с помощью дистанционно управляемых электросирен), а также с использованием действующих сетей проводного вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. №769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Территория, в границах которой расположен линейный объект, является территорией общего пользования, на которой отсутствуют промышленные предприятия. Территория не сейсмоопасная, карсты и провалы отсутствуют.

В соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.1.004-91 системы стандартов безопасности труда «Пожарная безопасность. Общие требования», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991г. №875 пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: системой предотвращения пожара и системой противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.