Администрация Ленинского района города Астрахани

Распоряжение

22 июля 2026 года № 72-р

«Об определении управляющей организации»

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 19.05.2020 № 144 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и Порядка принятия решения по определению управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», распоряжением администрации Ленинского района г. Астрахани от 25.05.2025 № 88-р «Об утверждении Перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» (с изменениями от 22.07.2026 № 71-р):

- Определить управляющую организацию ООО «Стабильность» (Общество с ограниченной ответственностью «Стабильность»; основной государственный регистрационный номер № 1203000003029; Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №  030-000384 от 13.04.2026 г.; юридический адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 7, пом.. 076; руководитель Джавадов Андрей Иманвердиевич) для управления многоквартирными домами, сроком на 1 год, согласно приложению (Приложение 1) с краткими характеристиками (Приложение 2).

- Установить перечни работ и (или) услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в разрезе категорий в соответствии с Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 (Приложение 3).

- Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной настоящим распоряжением, осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных  услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- ООО «Стабильность» заключить с собственниками помещений договор управления многоквартирных домов, указанных в Приложении 1 к настоящему распоряжению, до проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и принятия решения о выборе способа управления или до заключения договора управления с управляющей организацией, определенной по итогам открытого конкурса, но не более 1 года.

- Отделу по работе с населением администрации Ленинского района г. Астрахани в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего распоряжения разместить его на официальном сайте администрации Ленинского района города Астрахани и государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (при наличии технической возможности), направить в службу жилищного надзора Астраханской области.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения администрации Ленинского района г. Астрахани возложить на заместителя главы администрации, курирующего отдел по работе с населением администрации Ленинского района г. Астрахани.

Глава администрации Е.Ю.Круглов

Приложение 1

к распоряжению администрации

Ленинского района г. Астрахани

от 22.07.2026 № 72-р

Список многоквартирных домов

- ул. 1-я Перевозная, д. 104;

- ул. Ботвина, д. 6;

- ул. Аксакова, д. 6, к.1;

- ул. Ляхова, д. 8;

- ул. Ангарская, д. 16;

- ул. Красноармейская, д. 11;

- ул. Яблочкова, д. 15а;

- ул. Татищева, корп. 11б;

- ул. Татищева, корп. 15.

Приложение 2

к распоряжению администрации

Ленинского района г. Астрахани

от 22.07.2027 № 72-р

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройка | Этажность | Кол-во квартир | Степень физического износа | Материал стен | Виды благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Центральное отопление | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Вводоотведение | Электроснаб жение | Газоснабжение | Мусоропровод | Лифт |
| 1 | ул.1-я Перевозная, д. 104 | 1960 | 2 | 12 | 76 % (2023 г.) | кирпич | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 2 | ул. Ботвина, д. 6 | 1978 | 5 | 174 | 59 % (2024 г.) | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 3 | ул. Аксакова, д. 6, к.1 | 1989 | 9 | 152 | - | панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да |
| 4 | ул. Ляхова, д. 8 | 1961 | 4 | 24 | 66 % (2020 г.) | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 5 | ул. Ангарская, д. 16 | 1958 | 2 | 8 | - | кирпич | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 6 | ул. Красноармейская, д. 11 | 1980 | 5 | 84 |  | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 7 | ул. Яблочкова, д. 15а | 1984 | 5 | 137 | 62 % (2026) | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 8 | ул. Татищева, корп. 11б | 1975 | 5 | 158 | 64 % (2026 г.) | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 9 | ул. Татищева, корп. 15 | 1963 | 5 | 39 | 59 % (2026 г.) | кирпич | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |

Приложение 3

к распоряжению администрации

Ленинского района г. Астрахани

от 22.07.2026 № 72-р

Перечени работ и улуг по управлению многоквартирным домом

с указанием размера платы за содержание жилого помещения

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |  |  |  |
|  |  | собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. 1-я Перевозная, д. 104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование работ и услуг |  |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |  |  |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей |  |  |  | 1 раз в 5 дней |  |  |  |
| 2 |  | Дератизация |  |  |  | 6 раз в год |  |  |  |
| 3 |  | Дезинсекция |  |  |  | 4 раза в год |  |  |  |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Подметание и уборка придомовой территории |  |  |  | 1 раз в трое суток |  |  |  |
| 5 |  | Уборка контейнерных площадок |  |  |  | 2 раза в неделю |  |  |  |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  |  |  | 1 раз в трое суток |  |  |  |
| 7 |  | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  |  |  | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |  |  |  |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) |  |  |  | По мере необходимости |  |  |  |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  |  |  | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |  |  |  |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  |  |  | 2 раза в год |  |  |  |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  | по договору |  |  |  |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) |  |  |  | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |  |  |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |
|  |  | собственников помещений в многоквартирном доме: |  |
|  |  | ул. Ботвина, д. 6 |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |  |
| № | Наименование работ и услуг |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей |  | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация |  | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция |  | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории |  | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок |  | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) |  | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см |  | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока |  | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) |  | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |  | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем |  | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки |  | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) |  | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Аксакова, д. 6, к.1 |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 6-9 этажей, c центральным отоплением, лифт, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Сухая и влажная уборка лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин | 1 раз в неделю |
| 3 | Дератизация | 6 раз в год |
| 4 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 5 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 6 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 7 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 8 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 9 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 10 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 11 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 12 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 13 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов | по договору |
| XI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 16 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XII. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 17 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  27, 74 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Ляхова, д. 8 |  |  |
| Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |  |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |  |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |  |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |  |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |  |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |  |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |  |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |  |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |  |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |  |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |  |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |  |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |  |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |  |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |  |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |  |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Ангарская, д. 16 |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Красноармейская, д. 11 |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Яблочкова, д. 15а |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Татищева, корп. 11б |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |
| --- | --- | --- |
| работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества |  |  |
| собственников помещений в многоквартирном доме: |  |  |
| ул. Татищева, корп. 15 |  |  |
|  | Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | 2-5 этажей с центральным отоплением, с подвалом |  |
| № | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 1 | Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей | 1 раз в 5 дней |
| 2 | Дератизация | 6 раз в год |
| 3 | Дезинсекция | 4 раза в год |
| II. Работы по содержанию придомовой территории |  |  |
| 4 | Подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в трое суток |
| 5 | Уборка контейнерных площадок | 2 раза в неделю |
| III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года |  |  |
| 6 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | 1 раз в трое суток |
| 7 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки |
| IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов |  |  |
| 8 | Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли, водоприемных воронок внутреннего водостока | По мере необходимости |
| V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 9 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | По мере необходимости |
| VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома |  |  |
| 10 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | По мере необходимости |
| VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме |  |  |
| 11 | Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год |
| VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома |  |  |
| 12 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем | 2 раза в год |
| IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 13 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 2 раза в год |
| X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору |
| XI. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме |  |  |
| 15 | Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения) | Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения |

Размер платы за содержание жилого помещения, установленный Решением Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» от 16.04.2026 № 23 -  29, 65 руб/м2 .