ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЮКЕРНЫХ ПЕРЕХОДОВ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ КИРОВСКОГО, ЛЕНИНСКОГО И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ ГОРОДА АСТРАХАНИ. ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД СЕТИ ВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЕР. КАЗАЧИЙ В СТВОРЕ УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ КАЗАЧЬЕГО ЕРИКА, 12 — УЛ. ЗАПРУДНОЙ, 9»

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	2

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	3

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	3

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	4

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ  В ГРАНИЦАХ  ЗОН  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ  В  СОСТАВЕ  ЛИНЕЙНЫХ  ОБЪЕКТОВ.	4

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.	4

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.	5

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	5

ПРИЛОЖЕНИЯ	6

- ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта в рамках реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации»: «Реконструкция дюкерных переходов сетей водоснабжения, расположенных в границах Кировского, Ленинского и Советского районов города Астрахани. Дюкерный переход сети водопровода через ер. Казачий в створе ул. Набережная Казачьего ерика, 12 — ул. Запрудной, 9» разработан на основании следующих документов:

- Распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» № 04 – 01 – 183 от 31.01.2022.

- Задания, выданного управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» на разработку проекта планировки вышеуказанной территории.

Цели подготовки проекта планировки установлены п.7 задания на разработку вышеуказанной территории.

Исходная информация для разработки проекта по планировке территории определена п. 9 задания на разработку вышеуказанной территории.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г климатическому району. Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 80С, среднемесячная температура в июле +280С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

По результатам мониторинга территории в границах проектирования граница зоны планируемого размещения линейного объекта установлена с учетом устанавливаемых настоящим проектом планировки красных линий (вдоль улицы Набережная Казачьего ерика в Ленинском районе), по границам существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, а так же по части территории земельного участка, учтенного в ЕГРН с кадастровым номером – 30:12:012009:9, в границах охранной зоны сети водоснабжения площадью 586 м.кв. (согласно Постановления администрации г. Астрахани №853, от 14.06.2005 года) и согласно - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (таблица 12.5), ввиду расположения на нем существующей сети водопровода и дюкерной камеры.

Данным проектом не предусмотрен перенос (переустройство) существующих объектов капитального строительства и линейных объектов из зоны планируемого размещения линейных объектов.

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки – 0,37 га.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не планируется перенос (переустройство) линейных объектов.

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ  ТЕРРИТОРИИ  В ГРАНИЦАХ  ЗОН  ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ  В  СОСТАВЕ  ЛИНЕЙНЫХ  ОБЪЕКТОВ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не планируется размещение объектов капитального строительства.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

- Устанавливаемая настоящим проектом планировки зона планируемого размещения линейного объекта не пересекает объекты капитального строительства.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ.

- В границах разработки проекта планировки отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ерик Казачий | - |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4