ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ»: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЮКЕРНЫХ ПЕРЕХОДОВ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ. ДЮКЕРНЫЙ ПЕРЕХОД СЕТИ ВОДОПРОВОДА ЧЕРЕЗ Р. КУТУМ В СТВОРЕ ПО УЛ.КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,37 – УЛ. ШЕЛГУНОВА,2»

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА».

ПП-01-2/4

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 4. «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.	4

2.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	4

3.	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.	5

4.	ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	6

5.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.	6

5.1.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

5.2.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ	6

6.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	7

7.	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).	7

ПРИЛОЖЕНИЯ	8

- ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории для реконструкции линейного объекта в рамках реализации инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации»: «Реконструкция дюкерных переходов сетей водоснабжения, расположенных в Кировском районе города Астрахани. Дюкерный переход сети водопровода через р. Кутум в створе по ул. Красная Набережная,37 – ул. Шелгунова,2» разработан на основании следующих документов:

- Распоряжения управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» № 04 – 01 – 118 от                 24.01.2022.

- Задания, выданного управлением по строительству, архитектуре и градостроительству администрации МО «Город Астрахань» на разработку проекта планировки вышеуказанной территории.

Цели подготовки проекта планировки установлены п.7 задания на разработку вышеуказанной территории.

Исходная информация для разработки проекта планировки территории определена п. 9 задания на разработку вышеуказанной территории.

Графическая часть проекта разработана на планах М 1:1000, полученных путем уменьшения планов масштаба 1:500 до масштаба 1:1000.

- ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ.

Климат МО «Город Астрахань» характеризуется резко континентальным, засушливым с преобладанием восточных ветров и относится к VI г климатическому району. Среднегодовая температура воздуха 6°С, самый холодный месяц – январь, теплый – июль. Среднемесячная температура воздуха в январе - 80С, среднемесячная температура в июле +280С. Годовое количество осадков не превышает 182 мм. Осадки выпадают в основном в виде дождя. Максимальная глубина промерзания почвы 1,31 м, нормативная – 0,9 м.

Преобладающие ветры: весной - северо-восточные, летом – северо-западные.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

По результатам мониторинга территории в границах проектирования граница зоны планируемого размещения линейного объекта (дюкерный переход сети водопровода диаметром не менее 1200 мм) установлена с учетом границ существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, по границам красных линий, устанавливаемых настоящим проектом планировки (с четной стороны ул. Красная Набережная), и ранее установленных (проектом планировки  территории по ул. Красная Набережная от моста по ул. Адмиралтейской до моста по ул. Главно-Продольная в Кировском и Советском районах муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным распоряжением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 04.12.2017 № 2064-р.) красных линий, так же проектом планировки предусматривается отмена ранее установленных, в составе вышеуказанного проекта планировки, точек красных линий  (чертеж ПП-01-1/1-1) – 65а (х: 421 067,92; у: 2 222 703,68) и 64а (х: 421 063,37; у: 2 222 718,16), с целью исключения пересечения красных линий с земельными участками учтенными в ЕГРН.

Общая площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки – 0,47 га.

- ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

В границах разработки проекта планировки предусматривается переустройство парковочных и стояночных мест автотранспорта, установленных в ранее утвержденном проекте планировки территории по ул. Красная Набережная от моста по ул. Адмиралтейской до моста по ул. Главно – Продольная в Кировском и Советском районах муниципального образования «Город Астрахань» № 2064-р от 04.12.2017г., в связи с их наложением на существующую дюкерную камеру (чертеж пп-01-1/1-1).

Поворотные точки земельного участка под организацию парковочных мест

| Обозначение точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 421075,97 | 2222725,62 |
| 2 | 421082,7 | 2222730,47 |
| 3 | 421076,1 | 2222753,58 |
| 4 | 421070,03 | 2222751,85 |
| 5 | 421068,19 | 2222752,88 |
| 6 | 421069,03 | 2222755,35 |
| 7 | 421075,1 | 2222757,09 |
| 8 | 421073,47 | 2222762,81 |
| 9 | 421068,55 | 2222761,4 |
| 10 | 421065,22 | 2222763,26 |

- ОБОСНОВАНИЕ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ   ПРЕДЕЛЬНЫХ   ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОЕКТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не планируется размещение объектов капитального строительства.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С НАЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| -с границей зоны планируемого размещения линейного объекта (дюкерный переход сети водопровода диаметром не менее 1200 мм) |  |  |
| 1 | ЛЭП по опорам | - |

  - ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| -с границей зоны планируемого размещения линейного объекта (дюкерный переход сети водопровода диаметром не менее 1200 мм) |  |  |
| 1 | Канализации | - |
| 3 | Водопровод | - |
| 4 | Высоковольтная ЛЭП (кабель) | - |
| 5 | Кабель связи | - |
| 6 | Теплотрасса | - |
| 7 | Газопровод | - |

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В границах устанавливаемой границы зоны планируемого размещения линейного объекта (дюкерный переход сети водопровода диаметром не менее 1200 мм) отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

- ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВОДОТОКАМИ, ВОДОЕМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - с границами зон планируемого размещения линейных объектов (дюкерный переход сети водопровода диаметром не менее 1200 мм) |  |  |
| 1 | Река Кутум | - |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1.

Приложение №2.

Приложение №3.