Несекретно

Инв. № 4125 н/с

Экз

Внесение изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025года

Положения о территориальном планировании

Часть1

Директор института								 Щитинский В.А.

Главный архитектор института			                                    Гришечкина И.Е.

Главный инженер института						 Шалахина Д.Х.

Руководитель Комплексной

архитектурно-планировочной мастерской №4				Юденич Е.В.

Руководитель проекта							Гришечкина И.Е.

Санкт-Петербург

2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН	3

1.2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА	3

2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ г.АСТРАХАНИ……………………………………………………………….……………………..4

2.1. ЗАДАЧИ ПО УЧЁТУ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.АСТРАХАНИ.	4

2.2. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.	5

2.3.ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.4. ЗАДАЧА УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ	6

2.5. ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6

2.6. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	7

2.7. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ г.АСТРАХАНИ	……………………………………………………………...8

3.1. УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ зон с особыми условиями использования территории	8

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	8

3.2.2.Общественно-деловые зоны	10

3.2.3.Производственные зоны	11

3.2.4.Рекреационные зоны	11

3.2.5.Зоны сельскохозяйственного использования	13

3.2.6.Зоны транспортной инфраструктуры	13

3.2.7.Зоны инженерной инфраструктуры	13

3.2.8.Зоны специального назначения	13

3.2.9.Баланс территорий	14

3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА	14

3.3.1.Жилищный фонд	14

3.3.2.Организация социальных услуг и системы сервиса	………………………………………..18

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

3.4.2.Водоотведение	……………………………………………………………………….......…..29

3.4.3.Инженерная подготовка территории	34

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.В проекте по внесению изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года откорректированы и дополнены разделы: Транспортная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, инженерная подготовка территории.

2. Проект по внесению изменений в Генеральный план развития города Астрахани до 2025 года разработан в соответствии с целями и задачами развития Астрахани, сформулированными в документах государственного планирования, Стратегического плана социально-экономического развития Астрахани, долгосрочной, целевой программы «Стимулировании развития жилищного строительства в г. Астрахани на 2011-2015 годы», «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Астрахани», Стратегии социально-экономического развития   Астраханской области  до 2020  года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 №54-П, а также Схеме территориального планирования Астраханской области.

3. В проекте по внесению изменений в генеральный план развития города Астрахани до 2025 года учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

5. В составе Генерального плана Астрахани выделены следующие сроки его реализации:

-расчётный срок Генерального плана – 2025 год;

-первая очередь Генерального плана – 2015 год;

6. Проектные решения Генерального плана Астрахани на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Астрахани, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки города.

## 1.1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

1.Территориальное планирование Астрахани осуществляется в соответствии с целями развития города, установленными в Стратегическом плане развития города, правовой основой которого являются Федеральные нормативно-правовые акты и соответствующие программы.

Основные цели развития Астрахани:

-обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе;

-стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города (с ориентацией на обеспечение европейских и Российских  стандартов качества жизни);

-формирование Астрахани как многофункционального города, интегрированного в российскую и мировую экономику, укрепление Астрахани как российского центра Юга России, обеспечивающего связь России с азиатскими регионами.

## 1.2.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в генеральном плане Астрахани определены основные задачи:

- Разработка стратегических направлений градостроительной деятельности г.Астрахани до 2025г., базирующихся на следующих установках социально-экономического развития города:

- диверсификация экономики, модернизация существующих производств и создание новых на территории города, сохранение и укрепление многофункционального профиля экономики города как основы его устойчивого развития и миссии Астрахани – как важнейшего международного стратегического контактного центра Юга страны;

- повышение роли Астрахани как крупного торгово-транспортного центра на основе укрепления статуса в международных и национальных транспортных сетях с увеличением  объема грузоперевозок  на основе комплексного развития всех видов внешнего транспорта в составе Астраханского транспортного узла, а также связанных с ним экспедиторских, финансовых, логистических и страховых услуг, создание транспортно-логистического кластера;

-усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса Астрахани за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увеличение объемов промышленного производства при некотором сокращении числа занятых в нем;

-развитие транспортной инфраструктуры Астраханской территориальной транспортной системы, его пригородной зоны и региона в целом, сохранение и развитие полноценной городской и досугово-рекреационной среды, поощрение развития постиндустриальных видов деятельности на основе укрепления статуса Астрахани в международных и национальных транспортных сетях, с помощью строительных и организационных преобразований существующих транспортных сетей, создания логистических городских транспортных систем, рационального сочетания градостроительного развития транспортных сетей и преобразования вмещающих их территорий.

-развитие науки путем формирования научно-инновационных центров на базе ведущих научных учреждений города, отраслевых научно-исследовательских институтов, подразделений, занимающихся наукой, в составе вузов, а также путем создания научно-инновационных центров и технопарков;

-развитие туризма, как одной из перспективных отраслей экономики города;

-развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация, связь) на базе строительства новых бизнес-центров, модернизации существующих офисных зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей не менее чем в 2 раза;

-Сохранение и повышение естественного прироста населения. Положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, в первую очередь младенческой и в трудоспособном возрасте, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается за счет сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества городской среды и соответственно конкурентоспособности Астрахани среди крупных городов России;

-повышение качества жизни жителей Астрахани с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок до 34,6 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

-Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды Астрахани – на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов.

-Приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач - одна из главных методологических позиций градостроительного развития Астрахани.

-Развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и   инженерной инфраструктуры.

# 2.ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ г.АСТРАХАНИ

Территориальное планирование Астрахани направлено на определение функционального назначения территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

## 2.1.ЗАДАЧИ ПО УЧЁТУ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ г.АСТРАХАНИ.

Астрахань находится в уникальном положении единственного на побережье Каспия города, одновременно обслуживающего транспортные потоки, добычу нефти и газа, обеспечивающего судоремонт и имеющего высоко-квалифицированными кадрами. Подобная «внешняя» ориентация даёт значительный импульс экономике в целом и сектору услуг и рынку недвижимости города, в частности.

Астрахань, ориентированная на крупнейшие мировые рынки и на трансграничные процессы сможет обрести ещё более важную роль в развитии Каспийского региона. Ее позиции на доступных рынках – международного туризма и в обслуживании мирового рынка углеводородов – потенциально очень сильны. В процессе подключения к мировому рынку рыболовного и охотничьего туризма за счет своих ресурсов, в Астрахани возможен новый этап развития туристического сектора экономики, а также обслуживающего его сектора услуг. Приток иностранных туристов даст городу стимул к действиям по улучшению качества городской среды. Астрахань является заметной величиной и на мировом рынке углеводородов. Она способна предоставить уникальный для Каспийского региона комплекс услуг: строительство и обслуживание буровых платформ, поставка квалифицированной рабочей силы, площади под офисы компаний-резидентов. Активное подключение к мировому рынку углеводородов в среднесрочной перспективе обеспечит подъем машиностроения, образования и сектора услуг Астрахани. Кроме того, Астрахань в перспективе будет обслуживать возрастающие транспортные перевозки по коридору Север-Юг и стать площадкой переговоров для государств Каспийского моря.

Развитие Астраханской торговли само по себе имеет огромный потенциал роста. Традиционно Астрахань была центром девелоперской торговли, связывающей Европейскую часть России со Средним Востоком. Развитие транспортного коридора Север-Юг приведет к росту экономических и торговых связей с Ираном и Индией. Астрахань укрепит свои позиции в качестве ворот России в Юго-Восточную Азию.

Генеральный план рассматривает городскую среду как площадку представительства российских государственных интересов на юге России. Он формулирует для Астрахани общемировые стандарты качества: архитектурно-планировочные, эстетические, экологические, инженерные, инфраструктурные.

## 2.2. ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ И ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ.

1. Сохранение индивидуального, неповторимого облика Астрахани. Это связано, прежде всего, с сохранением исторического наследия. В генеральном плане учтены все регламенты, связанные с объектами исторического наследия, которые обеспечивают сохранение многообразия городской среды Астрахани, сочетающей различные типы среды исторически сложившихся районов города.

2. Существенное повышение эффективности использования городской среды путем достройки ранее незавершенных кварталов, ликвидация кварталов ветхой застройки, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; трансформация садоводств в районы жилой застройки; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.

3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, свободных от  застройки территорий, а также  повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.

4. При градостроительном освоении новых территорий и реконструкции сложившейся  застройки  необходимо сохранение индивидуальности городской среды, ценных природных ландшафтов.

5. Развитие и преобразование функциональной структуры Астрахани в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций  и отраслей экономики  города.

6. Развитие системы центра Астрахани путем создания узлов центральных общественно-деловых зон на реконструируемых и вновь создаваемых территориях (район Солянки, Аэропорта, Центральный район), формирования общественно-деловых и торговых центров на основных въездах на территорию Астрахани, формирование общественных центров крупных планировочных районов.

7. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариантные возможности развития основных функциональных зон города по главным планировочным осям (природным и транспортным

## 2.3.ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.Максимальное использование уникального геоэкономического положения Астраханской транспортной системы, на основе взаимовыгодного объединения общегосударственных, региональных, муниципальных  частных интересов в развитии отдельных объектов транспортной системы,

2.Пионерное развитие инфраструктуры, обеспечивающей пассажирские перевозки на международных маршрутах, связывающих страны Каспийского моря,

3.Комплексное развитие всех видов транспортной инфраструктуры на основе применения международных стандартов качества обслуживания пассажирских и грузовых перевозок, включая внутригородскую транспортную систему.

## 2.4. ЗАДАЧА УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

  - Защита территории города от затопления и подтопления;

  - Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ;

  - Повышение эффективности использования водных ресурсов.

  - Организация современной системы сбора и утилизации отходов;

  - Предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера

  - Создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения;

  - Создание единой территориальной системы экологического мониторинга.

  - Создание эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности существующей в городе.

## 2.5.ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития городских территорий необходимо обеспечение всего населения города инженерной инфраструктурой.

Генеральным планом предусматривается обеспечение новой жилой застройки всем комплексом инженерного оборудования, а также развитие инженерной инфраструктуры в неблагоустроенных районах.

Условия территории требует решение следующих задач по инженерной подготовке:

- Защита от затопления паводковыми водами р.Волги 1% обеспеченности и водами Каспийского моря.

- Защита от подтопления, понижение уровня грунтовых вод.

- Сооружения на внутригородских водотоках и водоемах.

- Берегоукрепление.

- Организация поверхностного стока

- Очистка поверхностных и дренажных вод.

## 2.6.ОБЩИЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-  БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Удовлетворение потребности населения Астрахани в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития города, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов.

2. Достижение для всех жилых районов Астрахани уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего среднеевропейскому, в том числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий по доступности объектов обслуживания для всех жителей Астрахани.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории города с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

5.Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и современный уровень развития общества, строительство новых учреждений сервиса, отвечающих изменившимся социальным запросам горожан.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.

## 2.7.ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений и сохранение исторической планировочной структуры ориентированной на основные городские доминанты – реку Волгу, Царев, Кутум, Прямая Болда, Кривая Болда, канал I мая.

В проекте архитектурно-ландшафтными средствами природной основы города выявляется его индивидуальный облик. Для дальнейшего развития  планировочной структуры общегородских зеленых насаждений предлагается:

- архитектурно-планировочными методами восстановит пространственную непрерывность природного комплекса путем формирования разветвленной системы зеленых «связок», объединяющих отдельные территории города с водными объектами, сохранить островные и полуостровные лесные массивы;

- сформировать чередованием парков и водоохранных зон экологические коридоры по долинам рек;

- в районах капитальной реконструкции (Центральный, Зацаревский, Завокзальный планировочные районы) сохранять и благоустраивать существующие и организовывать новые объекты насаждений общего пользования;

- организация зеленых зон вокруг общественных центров во всех районах города;

- методами озеленения подчеркивать восстанавливаемую историческую планировку и усиливать ландшафтные доминанты;

- сохранить существующие видовые точки панорамного восприятия окружающих ландшафтов вдоль береговой линии и вблизи нее;

- благоустроить старые парковые и садовые образования, особенно островные рекреационные зоны преобразовать в парковые образования общего пользования;

- средствами ландшафтного дизайна изменить не только облик, но и экологическую ситуацию в целом на многих бывших (реконструируемых) промышленных и транспортных территориях;

- в районах нового строительства предусмотреть бульвары, с возможным выходом к водным пространствам или лесопаркам, для нормализации микроклимата в застройке;

- организация лесопарков на основе городских лесов с частичным включением территорий в общегородскую парковую зону общего пользования;

- зарезервировать территории для развития рекреационных зон по правому берегу р.Кривая Болда;

- зарезервировать территорию для городского зоопарка (Зацаревский планировочный район), парка «Общества велосипедистов» (Межболдинский район), молодежного экстрим-парка (Заболдинский район) и др.;

- зарезервировать территории для городских питомников и цветочно-оранжерейного хозяйства;

- законодательно утвердить природоохранный статус островам Городскому, Обливному, лесонасаждениям и пойменной территории левого берега р.Волга, существующим паркам общегородского значения как неприкосновенному фонду благополучия следующих поколений;

Проектируемые новые районы севернее р.Кривой Болды, микрорайон «Мошкариха», новый Заболдинский район, в том числе северная часть поселок «Газовиков» - находятся в контактной зоне природно-ландшафтного и урбанизированного каркаса, где предусматривается формирование зон с пониженной плотностью застройки с преобладанием открытых озелененных пространств.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ г.АСТРАХАНИ

## 3.1.УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УСЛОВИЯМ зон с особыми условиями использования территории

Устанавливаются следующие зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие влияние на функциональное зонирование территории:

  - Охранные зоны,

  - Санитарно-защитные зоны,

  - Зоны охраны объектов культурного наследия

  - Водоохранные зоны,

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

  - Иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, среди них:

  - Санитарные разрывы

  - Полосы отвода

  - Территории месторождений полезных ископаемых

  - Зоны ограничений по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

## 3.2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

По функциональному назначению земли населенного пункта выделяются следующие зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны

- производственные зоны;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны транспортной и инженерной  инфраструктуры

- зона режимных объектов;

- зоны специального назначения.

3.2.1.Жилые зоны

Зоны жилой застройки включают следующие зоны:

1. Зона многоэтажной застройки (5- этажей и выше)

2. Зона малоэтажной застройки  (2-4 этажа)

5. Зона индивидуальной  застройки (1-2 этажа)

Зона многоэтажной застройки.

Развитие многоэтажной жилой застройки предусматривается в следующих районах :

Центральный планировочный район

– проектом предусматривается строительство многоэтажной застройки от ул. Савушкина до  Новокомсомольской набережной. Кроме того, значительные преобразования намечены от набережной Приволжского затона до ул. Кубанской и от реки Кутум до ул. Грузинской.  Территория под многоэтажную застройку увеличится на 260 га.

Завокзальный район (Ленинский, Кировский районы) подлежит застройке как на свободных площадках, так и на реконструкции. Площадки нового  строительства на свободных территориях (район поселка Ленина, Инициативный) находятся восточнее основного жилого массива, занимают окраинное положение.

Это территория преобразования индивидуальной застройки в многоэтажную от ул. Яблочкова до ул. Зеленой. Освоение территории от Началовского шоссе до ул. 2 Загородная. Строительство многоэтажной застройки от ул. Куликова до железнодорожной ветки.

Увеличение территории составит 120 га.

В Зацаревском районе предусматривается небольшое увеличение многоэтажной застройки  около 45 га.

В Межболдинском районе развитие многоэтажной застройки незначительное и составит 3 га.

В Заболдинском районе намечено значительные территории для многоэтажной застройки от ул. 3 ая Черниговская до промышленной зоны, несколько кварталов севернее ул. Бабаевского  и южнее ул. Краматорской на выезде из города. Увеличение  площади  составит 120 га.

Трусовский район. Увеличение многоэтажной предусматривается в центральной части района и в северной части района135 га.

В целом к концу расчетного срока площадь многоэтажной застройки увеличится с 1045 га до 1725 га

Зона малоэтажной застройки.

Центральный район.

Проектом предусматривается реконструкция малоэтажной застройки. Часть территории переводится в многоэтажную застройку. Часть индивидуальной застройки преобразуется в малоэтажную. Развитие малоэтажной застройки в центральной части города связано с регламентами исторического центра города. Общая площадь малоэтажной застройки уменьшится,  и будет составлять 111,3 га.

Завокзальный район

К расчетному сроку в этом районе предусматривается небольшое увеличение малоэтажной застройки, которое составит 40 га

Зацаревский район

Развитие малоэтажной застройки связано с преобразованием индивидуальной застройки в малоэтажную. Площадь новой малоэтажной застройки составит 40 га

Межболдинский район

В районе предусматривается на свободных территориях несколько кварталов малоэтажной застройки порядка 55 га.

Заболдинский район

Малоэтажная застройка располагается  севернее федеральной автомобильной дороги . Этот район наиболее перспективный для развития малоэтажной застройки. Здесь к расчетному сроку будет освоено порядка 220 га  территории под малоэтажную застройку.

Трусовский район

В районе в основном сохраняется существующая малоэтажная застройка. Новое строительство - 26 га.

В течение проектого периода функциональная зона малоэтажной застройки в городе увеличится на 336 га. и составит 758 га.

Зона индивидуальными застройки В проекте предусматривается сохранение и развитие этого вида застройки во всех районах города кроме центрального планировочного района.

Наибольшее развитие эта функциональная зона получит в северной части  Заболдинского района –216 га, в Трусовском районе. Кроме этого к расчетному сроку индивидуальная застройка намечена в южной части Зацаревского района и в восточной части Железнодорожного района.

Всего к концу расчетного срока зона застройки индивидуальными односемейными отдельно стоящими домами составит 3396  га.

### 3.2.2.Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны включают:

- зоны общественного-деловой застройки,

- объекты здравоохранения и социальной защиты;

- учреждения образования

Наиболее интенсивное развитие общественная зона получит в Центральном планировочном районе. Практически полностью преобразуется прибрежная территория производственная деятельность на которой в настоящее время прекращена. Происходит замена производственной зоны на общественную в соответствии с намерениями собственников.

В Завокзальном планировочном районе также предлагается реорганизация прибрежной зоны реки Прямая Болда в соответствии с утвержденным генеральным планом 2006 года, занятой сейчас промышленными и коммунальными объектами. Упорядочение промзоны этого района обеспечивает повышение стандарта проживания и обеспечения качества жизни этого района.

В части территории, занятых промышленными предприятиями, предлагается внедрение общественно-деловых функций.

Взамен предприятий, намеченных к выносу, предлагается под создание выставочного комплекса – «Экспо-центр». Это территория на углу Минусинской и Белгородской. Здесь набережная Прямой Болды благоустраивается.

В Зацаревском районе предлагается формирование полицентрической системы - обслуживающего центра, возможно узлового центра федерального значения при подъезде к городу – создание так называемой «въездной зоны». Кроме этого, на выезде из города по Началовскому шоссе предусматривается организация торгового и  развлекательного центра в комплексе с зоопарком и детским парком.

В Межболдинском районе основные центры обслуживания сосредоточены на предмостных площадях вновь пробиваемой магистрали в створе существующего моста и объединяющие Заболдинский и Зацаревский районы. Предлагается рекультивация золоотвала. В восточной части района предусматривается организация общегородской зоны отдыха.

В Заболдинском районе общественная зона получит значительное развитие. Формируется общественный центр района по основной магистрали. Кроме этого формируется общественная застройка вдоль озера и зеленой зоны нового района газовиков в северной части района. Между новой автомобильной дорогой и  железнодорожной магистралью предлагается строительство крупных торговых комплексов, подобных «Лента», «Метро» и др.

В Трусовском районе предусматриваются небольшие  центры как в северной части района на пересечении федеральной автодороги и городской магистрали, так и центральной и южной части района.

Увеличение общественно-деловых зон на расчетный срок порядка 1060 га, Общая площадь к концу расчетного срока составит 1730,7 га.

### 3.2.3.Производственные зоны

Производственные зоны включают:

- зоны промышленных предприятий;

- зоны коммунально-складских организаций.

.Производственные зоны практически  исчезают из Центрального планировочного района.

Уменьшается доля производственных зон и в Зажелезнодорожном районе

Дальнейшее развитие получат Южная производственная зона в Зацаревском районе, Северная зона Трусовского района и производственная зона Заболдинсконго района.

Площадь производственной зоны изменится незначительно. Существующая площадь производственной зоны 662,6 и коммунально-складской зоны составляет 1106,6 га га к расчетному сроку производственная зона будет составлять 655,4 га, а коммунально-складская 1133,6 га.

### 3.2.4.Рекреационные зоны

Зоны рекреационного назначения включают:

- зеленые насаждения общего пользования;

- зеленые насаждения спортивных сооружений

- объектов рекреации;

- лесопарки;

Зеленые насаждения общего пользования

Для формирования системы зеленых насаждений общего пользования выделяется 1024,5 га земель (23 м2 /чел), из них 206 га составляют городские островные экосистемы. Без учета островов формирование зеленых насаждений проектируется на площади 818,5га.

На расчетный срок нормативная потребность, решениями Генерального плана, уменьшается на 30%, так как в г.Астрахань для центральной части нет возможности увеличения зеленых насаждений общего пользования, только за счет включения в городское озеленение уже существующих лесных земель, островных и пойменных биоценозов.

На I очередь з.н.о.п. увеличиваются на 230,5га, что составит с учетом существующих объектов 410,0 га – 7,9 м2/чел (проектируемой численности населения 515тыс.чел

Зеленые насаждения общего пользования без учета лесопарков и островных парков на расчетный срок должны составлять 998,0га. или 19,0 м2/чел.

Выделяется 652,0га. новых территорий для организации парков, в том числе общегородского значения 500,0га (о..Городской, парк «Общества велосипедистов», «Губернаторский парк-сад», молодежный «Экстрим-парк» и др.) и 152,0 га. парков жилых районов.

Список проектируемых в городе Астрахань детских парков (га.):

1. Детский парк в районе проектируемого зоопарка – 8,0    Зацаревский район

2. Детский парк севернее Началовского шоссе- общегородской

семейный в новом жилом районе на берегу р.Кутум       - 4,5    Завокзальный район

3. По ул Староверова-ул.Лемисова		      – 4,0    Межболдинский район

4. Детский сектор в парк общегородском микрорайон «Мошкариха»

с аквапарком, детским яхтклубом в излучине р.Кривая Болда – 4,0    Заболдинский район

5. Детский парк у ерика –ул.1-ая Новослободская   -       1,5   Северный Трусовский

6. Детский парк районный ул.Коновалова – Бумажный проспект  6,5  ---«---

7. На ул.Измаильская                                                                         -1,5    Южный Трусовский

Итого:   30,0 га.

Проектом предусматривается увеличение скверов на 134,5га и бульваров 109,5га.

Рекреационные зоны

Общая площадь рекреационных зон, предусмотренных и сохраняемых Генеральным планом, должна составить на расчетный срок 73,5га. Основная рекреационная зона формируется в Межболдинском планировочном районе вдоль правого берега р.Кривая Болда;

Список рекреационных зон города Астрахань на расчетный срок

Таблица №1 (га.)

| № П | Рекреационная зона | Площ-адь | Планировоч-ный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рекреационная зона южнее Началовского шоссе на левом берегу р.Кутум (Док «Тополь») | 4,5 | Завокзальный |
| 2. | Остров Пролетарский –парковая зона кратковременного отдыха | 25,0 | Зацаревский |
| 3. | Остров в районе впадения р.Кизань в р.Волга | 14,0 | - « - |
| 4 | Рекреационная зона существующая - зеленая парковая зона при базах отдыха «Восход» и «Энергетик» | 5,0 | Межболдинский |
| 5 | Рекреационная зона проектируемая севернее ул.Староверова правый берег р.Кривая Болда | 14,0 | - «- |
| 6 | Рекреационная зона у восточной границы на правом берегу р.Кривая Болда | 4,0 | -« - |
| 7 | Рекреационная зона, проектируемая на полуострове в излучине р.Кривая Болда (левобережье) | 20,0 | Заболдинский |
|  | Всего: | 73,5 |  |

Лесопарковая зона.

Предлагается организация двух лесопарков «Межболдинский» и «Прибрежный» общей площадью 200,0га.

Прибрежные полосы городских рек расчищаются, выносятся за их пределы не только промышленные и коммунальные зоны, но и преобразуется часть садоводств. Зеленые насаждения общего пользования, расположенные вдоль водотоков дополнительно несут функцию водоохранных зон на площади 124,5га. Проектируется расчистить и озеленить около 40,0 га водоохранных зон. Общая площадь зеленых насаждений в водоохранных зонах 164,5га.

Проектом предлагается придать природоохранный статус всем существующим и проектируемым паркам общего пользования, проектируемым лесопаркам, как неприкосновенному фонду для следующих поколений горожан.

Формирование новой промышленной зоны на северо-востоке города должно быть обеспечено нормативным озеленением. Проектируемая площадь защитного озеленения СЗЗ -196,5га, при условии лесопригодности почв.

Проектом создаются ветрозащитные лесополосы со стороны преобладающих восточных и северо-восточных ветров для всех жилых районов нового Заболдинского планировочного района.

При проектировании системы озеленения учтено, что оздоровительно-санирующий эффект озелененных территорий наблюдается при параметрах объекта свыше 1 га. и лесопригодность почв. При дальнейшей организации новых  з.н.о.п. обследование почв на солевой состав и уровень залегания грунтовых вод обязателен.

Измерять показатели озеленения не количеством высаженных деревьев, поскольку это дает неправильное представление о росте зеленого строительства, а увеличением городских озелененных площадей.

Общая площадь питомников на расчетный срок составит 102,0 га (Заболдинский район северная граница – 64,0; Северный Трусовский район западная граница у автотрассы – 38,0га.), что ниже нормативной потребности. Остальную нормативную потребность необходимо изыскивать на базе лесных питомников ГЛФ. Городские питомники могут стать поставщиками рассады для близлежащих регионов

Цветочно-оранжерейные хозяйства проектируются на площади 21,0га. в Заболдинском планировочном районе севернее очистных сооружений (ВОС).

После согласования разделов Генерального плана необходимо разработать «Проект озеленения города".

В городе должно быть приоритетным газонное озеленение без «погребения» почв под различные покрытия, что улучшит температурный режим города.

Провести техническую инвентаризацию существующих зеленых насаждений и создать общегородские сервитуты на сформированные объекты зеленого строительства с дальнейшей их охраной.

### 3.2.5.Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включают:

- пашни;

- садоводства;

- огороды

Предусматривается сокращение существующих садоводств и перевод в индивидуальную жилую застройку. Развитие зоны коллективных садоводств намечено в восточной части Заболдинского района. К расчетному сроку территории сельскохозяйственного использования уменьшатся, так как большинство из них преобразуются в другие функциональные зоны.

### 3.2.6.Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры включает

- зону железнодорожного транспорта (полоса отвода железной в границах населенного пункта);

- улично-дорожную сеть населенного пункта (магистральные улицы и дороги, площади,  прочие улицы и дороги)

- объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный и автобусный вокзалы,  транспортные развязки, гаражи для индивидуальных автомобилей, автостоянки (парковки).

### 3.2.7.Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры включают:

- линейные объекты – высоковольтные линии электропередач,

- отдельные объекты – электрическая подстанция, котельные, очистные сооружения канализации, очистные сооружения водоснабжения

### 3.2.8.Зоны специального назначения

Зоны специального назначения включают:

- кладбища;

- питомники;

- теплицы;

- зоопарк;

- рекультивируемые территорий.

Территория кладбища не изменится.

Общая площадь питомников на расчетный срок составит 102,0 га (Заболдинский район северная граница – 64,0; Северный Трусовский район западная граница у автотрассы – 38,0га.), что ниже нормативной потребности. Остальную нормативную потребность необходимо изыскивать на базе лесных питомников ГЛФ. Городские питомники могут стать поставщиками рассады для близлежащих регионов

Цветочно-оранжерейные хозяйства проектируются на площади 21,0га. в Заболдинском планировочном районе севернее очистных сооружений (ВОС).

В проекте предусматривается  организация в южной части Зацаревского района зоопарка площадью 16 га.

Так же в Зацаревском районе намечено рекультивация иловых площадок очистных сооружений канализации.

### 3.2.9.Баланс территорий

В сводном виде изменения использования территорий в течение расчетного срока отражены в балансе территорий, составленного  путем обмера  опорного плана и чертежа проектного решения.  Представленный баланс дает общее представление об изменении использования городских земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

| №п/п | Функциональное назначение территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ ВСЕГО | 20869 | 100 | 20869 | 100 |
| 2 | ЗЕРКАЛО ВОДЫ | 2874 | 13,8 | 2874 | 13,8 |
| 3 | Жилая застройка-всего | 3867 | 18,5 | 5879 | 28,2 |
|  | В том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - усадебная (коттеджная) | 2400 | 11,5 | 3396 | 16,3 |
|  | - малоэтажная | 422 | 2,0 | 758 | 3,6 |
|  | - многоэтажная | 1045 | 5,0 | 1725 | 8,3 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | 179,5 | 0,9 | 1024,5 | 4,9 |
| 4 | Общественная застройка | 662,6 | 3,2 | 1730,7 | 8,3 |
|  | Улиц, дорог, автостоянок, площадей | 4178 | 20,0 | 5080 | 24,3 |
|  | В т.ч. внешний транспорт |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | железнодорожного транспорта | 530 | 2,5 | 500 | 2,4 |
|  | автомобильного транспорта | 240 | 1,2 | 280 | 1,3 |
|  | иного транспорта | 100 | 0,5 | 120 | 0,6 |
| 6 | Промышленные территории | 683,1 | 3,3 | 1100,7 | 5,3 |
| 7 | Коммунально-складские территории | 1106,6 | 5,3 | 1133,6 | 5,4 |
| 8 | Лесные земли | 531 | 2,5 | 531 | 2,5 |
| 9 | Лесные насаждения не входящие в лесной фонд | 305 | 1,5 | 104,6 | 0,5 |
|  | Лесопарки |  | 0,0 | 200,4 | 1,0 |
| 10 | Садоводства | 1470,4 | 7,0 | 1388,8 | 6,7 |
| 11 | Территория специального назначения | 280 | 1,3 | 200 | 1,0 |
| 12 | Прочие территории ( сельхозугодья, болота, кустарники, месторождение глин и т.д.) | 7190,3 | 34,5 | 646,2 | 3,1 |

## 3.3.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

### 3.3.1.Жилищный фонд

Жилищный фонд г. Астрахани концу расчетного срока возрастет до 18 млн. м2 общей площади. Объем жилищного строительства в целом за проектный период (2011 по 2025 гг) составит 7900 тыс.м2.

Жилищная обеспеченность к 2025 году достигнет 34,4 м2/чел.

К концу первой очереди жилищный фонд г. Астрахани составит 13056,2 тыс. м2, жилищная обеспеченность -25,4 м2/чел.

Проектом предусматривается следующая структура жилищного строительства:

-многоэтажное многоквартирное -4618,0 тыс. м2 (58,5 %) – среднегодовой ввод 308 тыс. м2;

- малоэтажное (2-4 этажа) -1352,0 тыс. м2 (17%) – среднегодовой ввод – 90 тыс. м2;

-индивидуальная застройка (с участками) -1930 тыс. м2 (24,5 %) – среднегодовой ввод прядка 130 тыс. м2.

Среднегодовой ввод жилищного фонда за проектный период составит около 524 тыс. м2 в год, а в расчете на 1 жителя около 1 м2

Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города, а также трансформации садоводств в жилые образования с развитой инфраструктурой.

В целом под жилищное строительство предлагается освоение 2312 га, из них под развитие:

- индивидуального строительства -1296 га;

-малоэтажное строительство -366 га;

-многоэтажное жилищное строительство -680 га

- Свободные от застройки территории -2092 га, или 90%  территорий, новое строительство-6258  тыс. м2;

- Реконструируемые жилые территории 250 га, 10 % осваиваемых территорий, новое строительсто-1342  тыс. м2

Порядка 300 тыс. м2 жилищного строительства размещается в сложившейся застройке за счет модернизации, обновления жилищного фонда.

Из общего объема нового строительства в течение проектного периода в Межболдинском и Заболдинском районах намечается построить более 4,5 млн. м2 жилья, это боле половины от всего жилищного строительства.

Распределение жилищного строительства и территорий

| Показатели | Многоэтажное строительство | Малоэтажное строительство | Индивидуальное с придомовыми участками | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Террито-рии Га | Жилой фонд тыс. м2 | Террито-рии Га | Жилой фонд тыс. м2 | Террито-рии га | Жилой фонд тыс. м2 | Террито-рии га | Жилой фонд тыс. м2 |
| Исходный год | 1045 | 7043,1 | 422 | 1703 | 2400 | 2409,9 | 3867 | 11156 |
| Сохраняемый фонд | 1045 | 7030 | 392 | 1000 | 2100 | 2100 | 3537 | 10130 |
| Новое строительство, в т.ч. | 680 | 4618 | 366 | 1352 | 1296 | 1930 | 2342 | 7900 |
| На свободных территориях | 480 | 3458 | 316 | 1170 | 1296 | 1630 | 2092 | 6258 |
| На территории Комплексной реконструкции | 200 | 1160 | 50 | 182 |  |  | 250 | 1342 |
| -в сложившейся застройке за счет модернизации, обновления жилищного фонда |  |  |  |  |  | 300 |  | 300 |
| Всего по городу Астрахани к концу расчетного срока: | 1725 | 11648 | 758 | 2352 | 3396 | 4030 | 5879 | 18030 |

Плотность жилого фонда микрорайонов и кварталов нового строительства:

- для многоэтажной застройки свободных территорий, составляет 7200 м2/га, в пределах 7500-6800 м2/га

- в районах реконструкции - в среднем 5800м2/га (от 5500м2/га до 7300 м2/га - в зависимости от района строительства);

- для малоэтажного многоквартирного -3700 м2/га;

- индивидуального с придомовыми участками -1400 м2/га

В целом к концу расчетного срока территории жилой застройки возрастут на 2012 га, в том числе:

- территории многоэтажной застройки- на 680 га;

- малоэтажной многоквартирной застройки на 336 га;

- малоэтажной индивидуальной -  на 996 га.

Первая очередь строительства

Объем жилищного строительства- 2035 тыс. м2 общей площади, снос ветхого и аварийного фонда в размере 91,6 тыс. м2.

К концу первой очереди жилищный фонд г. Астрахани составит 13056,2 тыс. м2, жилищная обеспеченность -25,4 м2/чел.

Динамика среднегодовых объемов жилищного строительства

| №п/п | Объем жилищного строительства | Тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2011г. | 365,6 |
| 2 | 2012г. | 385,6 |
| 3 | 2013г. | 407,6 |
| 4 | 2014г. | 427,5 |
| 5 | 2015г. | 448,7 |
| 6 | Всего за период первой очереди строительства (2011-2015гг.) | 2035 |
| 7 | Среднегодовой объем жилищного строительства в период первой очереди строительства | 407 |
| 8 | Жилищное строительство в период с 2016 по 2025 гг | 5865 |
| 9 | Среднегодовой объем жилищного строительства в период 2016-2025 гг | 586 |
|  | Жилищное строительство в течение всего проектного периода | 7900 |
| 10 | Среднегодовой объем жилищного строительства в течение всего проектного периода (2011-2025 гг.) | 526 |

Размещение жилищного строительства на первую очередь

| № | Место расположения участка | Информация об участке |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вид застройки | Общая площадь осваиваемых участков (га) | Планируемый ввод жилья (тыс. м2) |
| 1 | Микрорайон «Мошкариха» | Смешанное жилищное строительство | 28,73 | 81,70 |
| 2 | микрорайон по ул. Бакинской от ул. Волжской до ул. Мечникова | Многоэтажное жилищное строительство | 21,00 | 190,00 |
| 3 | Жилой микрорайон по ул. С.Перовской | Многоэтажное жилищное строительство (договор об освоении застроенной территории) | 8,37 | 75,92 |
| 4 | Группа жилых домов в м/р «Западный-II» | Многоэтажное жилищное строительство | 5,70 | 38,72 |
| 5 | Жилые дома в м/р по ул. Бабаевского | Многоэтажное жилищное строительство | 3,70 | 35,11 |
| 6 | «Заболдинский жилой район»* | Малоэтажное жилищное строительство | 70,00 | 90,00 |
| 7 | Микрорайон по ул. Началовское шоссе* | Смешанное жилищное строительство | 80,5 | 70,00 |
| 8 | Микрорайон по ул. Промышленная | Малоэтажно жилищное строительство | 24,00 | 70,00 |
| 9 | Микрорайон по ул. Волгоградское шоссе | Малоэтажное жилищное строительство | 35,00 | 15,00 |
| 10 | Группа жилых домов по ул. Наб. Прив. Затона | Многоэтажное жилищное строительство | 2,1 | 25,00 |
| 11 | Группа жилых домов по ул. Зелёная, 1 | Многоэтажное жилищное строительство | 2,37 | 48,46 |
|  | Строительство в районе «поселка газовиков» в Заболдинском планировочном районе | Индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство | 173 | 410 |
|  | Строительство в Заболдинском планировочном районе- юго-восточная часть | Всего, в том числе | 90 | 380 |
|  |  | Многоэтажное жилищное строительство | 43 | 305 |
|  |  | Индивидуальное жилищное строительство | 57 | 75 |
|  | Строительство жилья на застроенных территориях и строительство и реконструкция индивидуальных жилых домов | Многоэтажное и индивидуальное жилищное строительство | – | 405 |
|  | Итого |  |  | 2035 |

3.3.2.Организация социальных услуг и системы сервиса

Перечень мероприятий по строительству муниципальных объектов социальной сферы и образования

Таблица №1

| № по п/п | Наименование | Первая очередь строительства | Ориентировочная стоимость млн.руб | Очередность | Источники финансирования | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новое строительство | Капитальный ремонт, реконструкция |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Муниципальные учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | Больницы региональные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство терапевтического корпуса на 120 коек и блока вспомогательных служб на территории МУЗ «ГКБ №4 им. В.И.Ленина» |  | + | 131,07 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложе-ние КИП |  |
| 1.1. | Больницы муниципальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция МУЗ г. Астрахани «Клинический родильный дом» под объект «Перинатальный центр» |  | + | 1353,8 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложе-ние КИП |  |
| 1.1.2 | Реконструкция МУЗ «Детская городская клиническая больница №1» (для новорожденных) |  | + | 247,7 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложе-ние КИП |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт МУЗ «Детская городская клиническая больница №2» |  | + | 89,0 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложе-ние КИП |  |
| 1.1.4. | Строительство терапевтического корпуса на 120 коек и блока вспомогательных служб на территории МУЗ «ГКБ №4 им. В.И.Ленина» | + |  | 198,64 | Начало строительства 2011-2012гг, завершение – 2013-2020гг | Средства федерального бюджета | Предложе-ние КИП |  |
| 1.2. | Амбулаторо-поликлинические учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт, реконструкция, МУЗ «Детская городская поликлиника № 1» |  | + | 24,5 | Первая очередь строительства | Средства федеральногобюджета и бюджета Астраханской области | Предложе-ние КИП |  |
| 1.2.2. | Ремонт, реконструкция, совершенствование материально-технической базы МУЗ «Детская городская поликлиника №3» |  | + | 84,2 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета и бюджета Астраханской области | Предложе-ние КИП |  |
| 1.2.3. | Капитальный, текущий ремонт и приобретение оборудования МУЗ «Городская поликлиника №3» |  | + | 46,0 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета и бюджета Астраханской области | Предложе-ние КИП |  |
| 1.2.4 | Строительство пристроя к МУЗ «Городская поликлиника №7" | + |  | 35,5 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета и бюджета Астраханской области | Предложение КИП |  |
| 1.2.5 | Капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника №8 им. Н.И. Пирогова» |  | + | 22,4 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета и бюджета Астраханской области | Предложение КИП |  |
| 1.2.6 | Строительство лечебно-диагностического корпуса МУЗ «Городская поликлиника №2» (ул. Соликамская, 8, Ленинского) | + |  | 37,23 | Первая очередь строительства | Средства бюджета Астраханской области | Предложение КИП |  |
| 1.2.7 | Строительство филиала МУЗ «Городская поликлиника №2» в микрорайоне №2 по ул. Бабаевского в Ленинском районе г.Астрахани | + |  | 254,6 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложение КИП |  |
| 1.2.8. | Строительство поликлиник | 2 объекта в районах новостроек (Заболдинский район, Трусовский район) |  |  | 2 объекта – Заболдинский район, район поселка газовиков, первая очередь , расчетный срок |  | Предложения генераль-ного плана |  |
| 1.3. | Проведение капитального ремонта МУЗ г. Астрахани «Станция скорой медицинской помощи» | + |  | 10,8 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета | Предложения генераль-ного плана |  |
| 2 | Социальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Социальные дома для престарелых, дома – интернаты для взрослых инвалидов | 1 объект |  |  | 1 объект – первая очередь | Муниципальный бюджет | Предложения генераль-ного плана |  |
| 3. | Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Региональные |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Завершение строительства музыкального театра на 1200 мест | + |  |  | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета |  |
| 3.2. | Муниципальные |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Дом ремесел – центр возрождения народных промыслов |  |  | 23,0 | Расчетный срок | Местный бюджет, внебюджетные средства |  |
| 3.2.2. | Выставочные залы, художественные галереи |  | + ул. Савушкина, 25 Создание «Культурно-выставочного центра «Астра-хань» |  | В районах новостроек, первая очередь, расчетный срок | Местный бюджет, внебюджетные средства | КИП, предложения генерального плана |
| 3.2.3. | Дома и дворцы культуры |  |  |  | + Строительство в районах новостроек, расчетный срок | Местный бюджет, внебюджетные средства | Предложе-ния генерального плана |
| 3.2.4. | Дома детского творчества |  |  |  | + Строительство в районах новостроек | Местный бюджет, внебюджетные средства | Предложе-ния генерального плана |
| 4. | Образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Региональные |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Колледж культуры | + |  |  | Первая очередь |  | Предложения Схемы территориального планирования Астраханской области |
| 4.1.2. | Школа одаренных детей | + |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Муниципальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Строительство нового детского сада в микрорайоне «Военный городок» | + |  | 160,0 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и г. Астрахани | Предложе-ние КИП |
| 4.2.1.2. | Строительство нового детского сада в районе ул. Генерала Герасименко (Никитинский бугор) | + |  | 180, | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и г. Астрахани | Предложе-ние КИП, генерального плана |
| 4.2.1.3 | Строительство нового детского сада в районе ул. Бакинская/Боевая | + |  | 200 | -«- | -«- | -«- |
| 4.2.1.4. | Строительство нового детского сада в микрорайоне Бабаевского | + |  | 180 | -«- | -«- | -«- |
| 4.2.1.5 | Строительство нового детского сада в районе Набережной Приволжского затона | + |  | 200 | -«- | -«- | -«- |
| 4.2.1.6. | Строительство нового детского сада в городке бумажников | + |  | 180 | -«- | -«- | -«- |
| 4.2.1.7 | Строительство нового детского сада в микрорайоне XXX лет Октября | + |  | 160 | -«- | -«- | -«- |
| 4.2.1.8 | Строительство новых детских садов (по ГП) | 5 объектов |  | 900 | 20 объектов- расчетный срок (2016-2025 гг) |  | Предложения генерального плана |
| 4.2.1.9. | Капитальный ремонт МДОУ№1, ул.Железнодорожная, 57 |  | + | 15,0 | Первая очередь строительства | Средства бюджета Астраханской области и г. Астрахани |  |
| 4.2.2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |
| 4.22.1 | Строительство новой школы в микрорайоне «Военный городок» | + |  |  |  |  |  |
| 4.2.2.4.2. | Строительство второй очереди МОУ «СОШ №61», ул. Агрономическая, 15/14 | + |  | 30 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и г. Астрахани |  |
| 4.2.2.3. | Строительство пристройки к МОУ «Лицей №2», ул. Победы, 52 | + |  | 45 | Первая очередь строительства | -«- |  |
| 4.2.2.4. | Строительство нового здания МОУ «СОШ №55», пл. Заводская, 93 | + |  | 270 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области |  |
| 4.2.2.5. | Реконструкция МОУ «СОШ №13», ул. 1-я Железнодорожная, 10 |  | + | 100 | Первая очередь строительства | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и г. Астрахани |  |
| 4.2.2.6. | Окончание строительства пристройки к МОУ «СОШ № 74» | + |  | 15,0 | Первая очередь строительства | Средства бюджета г. Астрахани |  |
| 4.2.2.7. | Строительство новых школ в районах новостроек | + (в районе поселка газовиков) |  |  |  | 10 объектов в районах новостроек |  |
| 5 | Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплекс водного туризма «Яхтенная марина» | + |  | 7000 | Расчетный срок | Средства федерального бюджета, бюджета Астраханской области и г. | Предложе-ние КИП |
| 5.2 | Дворцы спорта, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном |  |  | 200 | Расчетный срок | +(Кировский район) | Предложе-ние КИП |
| 5.3 | Стадионы, спортивные комплексы | + |  |  | +первая очередь, расчетный срок | В районах новостроек | Предложение генерального плана |
| 5.4 | Бассейны | + Реконструкция или строительство бассейна МОУ «СОШ №35» ул. Химиков, 5 | + Капитальный ремонт бассейна МОУ «СОШ №18», ул. Луконина, 6а, корп. 1 |  | + первая очередь, расчетный срок | В районах новостроек | Предложе-ние КИП |
| 6. | Административные здания, общественно-деловые центры |  |  |  |
| 6.1 | Регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Дом мировой юстиции |  |  |  | Расчетный срок |  | Предложе-ния Схемы территории-ального планирова-ния Астрахан-ской области |
| 6.1.2. | Строительство делового центра всестороннего изучения проблем Каспийского региона | Заболдин-ский район |  | 350,0 | Первая очередь строительства | Внебюджетные | Предложе-ния КИП |
| 6.1.3. | Представительства зарубежного бизнеса |  |  |  | Расчетный срок |  | Предложения генерального плана |
| 6.2. | Муниципальные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Бизнес-центры | + Заболдин-ский район |  |  | +Первая очередь, расчетный срок | Внебюджетные средства | -«- |
| 6.2.2. | Гостиницы |  |  |  | + Первая очередь, расчетный срок | Внебюджетные средства | -«- |
| 6.2.3 | Предприятия торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | Гипермаркеты, торговые центры |  |  |  | Первая очередь, расчетный срок | Внебюджетные средства | Предложения генерального плана |
| 6.2.3.2. | Торгово-развлекательные комплексы с ресторанами и кафе |  |  |  | Первая очередь, расчетный срок | Внебюджетные средства | Предложения генерального плана |

## 3.4.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.4.1. Водоснабжение

На I очередь и Расчётный срок развития г. Астрахань сохраняются две независимые системы Левого и Правого берегов, дополненные связующими берега подводными дюкерами и значительной реконструкцией основных сооружений и водопроводных сетей.

Система водоснабжения сохраняется централизованной для каждого берега, объединённой хозяйственно-питьевой и противопожарной низкого давления. Категория системы – первая.

Нормы водопотребления и расчётные расходы (среднесуточные)

Нормы водопотребления приняты дифференцированными, в соответствии со степенью благоустройства застроенных и проектируемых территорий. СНиП Водоснабжение 2.04.02.-84.*

- Для застройки, оборудованной системами водоснабжения и водоотведения с централизованной подачей горячей воды:

- На первую очередь – 240 л/сутки на человека;

- На Расчётный срок – 250 л/сутки на человека.

2.Для застройки малоэтажной, усадебной, оборудованной системами водоснабжения и водоотведения с приготовлением горячей воды на местных установках:

- На первую очередь – 220 л/сутки на человека;

- На Расчётный срок – 220 л/сутки на человека.

Дополнительно к указанным нормам принимается, в пересчёте на каждого жителя, норма на поливку городских зелёных насаждений, увлажнительную мойку усовершенствованных покрытий улиц и площадей города. Для условий города Астрахани, по климатическим условиям, принимается дополнительно 70 л/сутки на человека. Норма принимается одинаковой для всех видов застройки.

Техническая система водоснабжения

Основными источниками отдельных технических и поливочных систем водоснабжения принимаются существующие, выводимые из хозпитьевого водоснабжения ПОСВ-3, ОСВ пос. Приволжье,(Правый берег) а также проектируемые водозаборы из подрусловых подземных вод ( Центр, Левый берег)

Для организации системы поливочного и технического водоснабжения  необходимо на 1 очередь  выполнить  специализированный проект с предварительным анкетированием.

Пожаротушение

В расчётное количество одновременных пожаров включены расходы на пожаротушение на промышленных предприятиях, для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара принята – 3 часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов.

Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных сооружений водопровода.

Для объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное дело, больницы и т.п. – перечень объектов приведен в СНиПе II – 7 – 81,) следует предусматривать пожарные резервуары местного значения.

Для застройки усадебного типа, кроме пожарных гидрантов на сети через 150 м, предусматривается дополнительное пожаротушение из ближайших открытых водоёмов, для съезда спецавтомашин забирающих воду приспособлениями, предусматривается съезды – пирсы, которые поддерживаются в рабочем порядке.

Далее приводятся расчетные расходы на цели пожаротушения от централизованной

Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах при сооружениях водоснабжения. Срок восстановления противопожарных запасов – не более 24 часов.

Учитывая износ сооружений от 30 до 80%, предусматривается их реконструкция. Общая ёмкость резервуаров после реконструкции должны быть не менее 40т. м3.

Схема водоснабжения (объединение двух берегов) 1очередь и  Расчетный срок.

Для покрытия расчётных расходов 1 очереди и Расчётного срока предусматривается на

Расчетный срок:

- Расширение нового водозабора на старой площадке ПОСВ-2

- Строительство второй нитки водовода сырой воды Д= 1200 мм от новой насосной станции I подъёма (ПОСВ-2) до новых очистных сооружений (НОСВ);

- Расширение новых очистных сооружений (НОСВ) в районе ПОСВ I

На 1 очередь

- Строительство водовода очищенной воды Д 1200 мм с дюкерным переходом №1 через реку Волга, Д = 1200 мм общей длиной L = 6,1 км с присоединением водовода к ЛОСВ на Левом берегу. С завершением работ возможен постепенный выход ЛОСВ из работы и ликвидация сбросов промывных вод в центре города

- Cтроительство водовода очищенной воды Д = 1200 мм от НОСВ до ПОСВ-1, длиной 4,35 км с выводом работы ПОСВ-1 на постоянной основе;

- Cтроительство дюкерного перехода №2 Д = 1200 мм, длиной 800 м от ПОСВ-1 до берега города, в зоне недостаточного водоснабжения Южной части левобережной застройки. Для присоединения от левобережной камеры дюкера до существующей водопроводной сети проектируется продолжить водовод Д = 1200 мм, длинной 0,65 км;

- Для передачи очищенной воды от новых очистных сооружений, расположенных на Правом берегу (НОСВ) проектируется строительство и реконструкция насосных станций I-II подъёма, располагаемые на площадках ПОСВ-1 и НОСВ, а также ЛОСВ

При завершении указанного строительства основных сооружений, водопроводные сооружения (водозабор и очистные сооружения ВОС Левого берега) переводятся в горячий резерв, дополнительно строятся кольцующие водоводы, распределительные сети и производится модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений, в том числе для улучшения водоснабжения Зацаревской части городской застройки Левого берега проектируется на 1 очередь--

- реконструкция водовода III Д = 500-600 мм, l = 12 км;

- реконструкция водовода V Д = 600-1000 мм, l = 11,55 км;

- реконструкция водовода от насосной станции (НС) III на I Литейной улице  Д = 400-600 мм, l = 6,0 км;

- строительство второго водовода от НС III на I Литейной улице  Д = 400-600 мм, l = 6,0 км.

Общая протяжённость водоводов:

- реконструируемых – 29,55 км;

- строящихся – 6,0 км.

Реконструкция сооружений и сетей позволит обеспечить суммарные потребности города.

Покрытие ориентировочных расходов на 1 очередь и Расчетный срок обеспечивается поэтапным вводом реконструируемых и строящихся сооружений в соответствии со следующими расходами--

1 очередь/ Расчетный срок

Левый берег – 228,2/231,2 т. м3/сутки (Заболдинская часть города и Центр )

- Правый берег –62,4 / 64,8т. м3/сутки  (Трусовская часть города)

- Итого по городу  290,6/296,0 кбм./сутки

новое строительство водоводов и сетей, основные из которых:

- Выполнить реконструкцию I-ой,II-ой, III-ей, V-ой ниток водоводов.

- Произвести замену дюкера водовода Ø600 мм через Приволжский затон в районе завода им. Карла Маркса, протяженностью L = 400 м.

- Произвести замену одной нитки дюкера 4-ой нитки водовода через Кутум в районе МУП «Астрводоканал» Ø 800 мм, протяжённостью 250 м.

- Провести реконструкцию водопровода 6-ой нитки по ул. Ейской Ø 600 мм, протяженностью 1 840 м.

- Завершить строительство перемычки между 5-ой и 4-ой нитками водопроводов Ø 500 мм, протяжённостью 70 м.

- Выполнить строительство 8-ой нитки водопровода Ø 1000 мм, протяжённостью 15 000 м.

- Выполнить реконструкцию станции III подъёма.

- Выполнить вынос трубопроводов 2-ой и 4-ой ниток водоводов с территории стадиона, протяжённостью 1500 м.

- Выполнить перекладку дюкера Ø 600 мм через р. Прямая Болда.

- Выполнить перекладку водовода Ø 400 мм от пос. Свободный до Кирикилинского моста.

- Проложить перемычку между 4-ой и 5-ой нитками водоводов по ул. Бэра и 7-ой и 3-ей в районе микрорайона Юго-Восток – 3.

Реконструкция III и V ниток водовода необходима для улучшения водоснабжения Зацаревской части Левого берега. Проектом предполагается на I этапе первой очереди, в целях ликвидации дефицита воды в Южной части города:

- Выполнить реконструкцию водовода III Д = 500-600 мм, l = 12 км.

- Выполнить реконструкцию водовода V Д = 600-1000 мм от насосной станции НС – III на 1ой Литейной улице Д = 400-600 мм, l = 6,0 км.

- Построить II водовод от НС III на 1ой Литейной улице Д = 400-600 мм, l = 6,0 км.

Для нормального водоснабжения города на I очередь необходимо к основной модернизации системы водоснабжения (водозаборы, водоочистные сооружения, дюкеры, крупные водоводы) реализовать мероприятия:

- Перекладка водоводов и сетей водопровода, имеющих износ более 50%.

- Строительство 8 нитки водовода от ЛОСВ или строительство новой нитки водовода от ВОС-3 (микрорайона Бабаевского) до станции III подъёма.

- Организовать систему водоснабжения технической водой  для  Трусовской части города ,с обеспечением поливочных и технологических целей от  ПОСВ-3 и ВОС «Привожье»  Выполнить проект.(Схема с гидравлическим расчетом)

- Организовать систему водоснабжения технической водой для Левого берега (Центра города )от проектируемых подрусловых водозаборов на островах Городской и Пролетарский Выполнить проект.( Схема с гидравлическим расчетом)

- Организовать систему  альтернативного и резервного водоснабжения города Астрахани из подземных источников водоснабжения( В том числе для снятия  проблем особого периода  ГО и ЧС .(  Раздел данного проекта «Резервное водоснабжение»)

- Реконструкция действующих магистральных сетей водоснабжения с увеличением  их диаметра (I – IV нитки водоводов) левобережной части города и водовода правобережной части города, с устройством дополнительных перемычек между водоводами, с применением бестраншейных технологий.

- Строительство станции по выработке гипохлорита натрия (ЛОСВ,ПОСВ-1,ПОСВ-2,ВОС-3) для исключения техногенных катастроф и снятия этих сооружений с учёта как потенциально опасных объектов.( В разделе «Анализ работы существующих очистных сооружений и проектные предложения по их модернизации»)

- Строительство локальных очистных сооружений по очистке промывных вод ОСВ.

- Автоматизация и диспетчеризация процесса управления и контроля работы ПНС сооружений.

- .Практически полностью изменить технологию водоподготовки на существующих сооружениях и построить новые (НОСВ) ,обеспечивая надёжность системы водоснабжения города Астрахани .За основу принимаются научно-проектные разработки института ГУП « Ленгипроинжпроект».(Далее в разделе « Анализ работы существующих сооружений и проектные предложения»)

- Выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения левобережной и правобережной частей г. Астрахани.по схеме,предложенной данным проектом.

- Выполнить специализированный проект «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения»

- Продолжить мероприятия по уменьшению удельного водопотребления. Внедрить измерительные приборы, приборы контроля на водопроводных сетях, приборы учёта воды в домах ,усадьбах и малых призводственных предприятиях

Общая протяженность реконструируемых водоводов и сетей составит 80,0 км

Проектные предложения по организации резервного водоснабжения г. Астрахани

Принять водоснабжения города при чрезвычайных ситуациях запасы воды острова «резервным источников Дурновский»

на областном уровне, необходимо рассмотреть вопрос «Поиска глубоко расположенных, надёжно защищённых подземных артезианских вод».

Работу необходимо выполнять в два этапа.

I этап - 2011-2015 гг:

- Использовать найденные запасы воды на о. Дурновский (Большой), с подрусловой сборной дренажной галереей, организацией последующей перекачки в общегородскую сеть Левого и Правого берега города.

- Организовать зону санитарной охраны острова, придав ему статус особоохраняемой территории, с условиями по использованию его территории.

- Поручить ЗАО ГИДЭК продолжать работы по поиску и утверждению в ГКЗ не менее 100-120 тыс. м3/сутки и выполнить оценку качества воды по химико-бактериологическим и радиационным показателям.

II этап – 2025 г.:

Поручить специализированной организации ( «Волгагеология»,ЗАО ГИДЭК) выполнить обследование, изучить возможности получения 100-120 тыс. м3/сутки глубоко расположенных надёжно-защищённых артезианских вод в пределах области и даже на отдалённом расстоянии от города Астрахань. (Для дублирования при неблагоприятной экологической ситуации на перспективу).

3.4.2.Водоотведение

Система и схема канализации

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, промышленных предприятий.

Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Схема канализации

Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации города с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Существующая схема по бассейнам канализования расширяется, для ранее застроенных территорий сохраняется сложившаяся схема отведения сточных вод, с прокладкой дополнительных коллекторов на перегруженных участках.

Проектом предлагается вынос ЮОСК при условии реконструкции всей системы напорных и самотечных коллекторов у бассейна ЮОСК со строительством новых насосных станций.

Основные предложения по реконструкции системы

Реконструкция предусматривает создание двух независимых систем сбора, транспортировки и очистки стоков от населения и предприятий: Левобережную и Правобережную.

Левобережная система водоотведения

Система формируется на основе существующих сетей и сооружений Центрального, Ленинского, Советского административных районов.

Бассейн очистных сооружений СОСК будет обеспечивать сбор, транспортировку и очистку бытовых и промышленных сточных вод со всей Левобережной части г.Астрахань. (I очередь 217,4 тыс.  м³/сут, расчетный срок – 220 тыс.  м³/сут..

Формирование бассейна СОСК предусматривает:

- закрытие ЮОСК;

- реконструкция ЮГНКС (при необходимости) для перекачки перспективного расхода до 60 тыс.  м³/сут;

- строительство КНС «А» производительностью 100 тыс.  м³/сут на ул. Звездной. у ж/д «Кутум»;

- строительство  КНС «Б»** в районе ликвидируемых ЮОСК;

- строительство системы транспортировки бытовых сточных вод ЮГКНС-СОСК;

- строительство системы транспортировки бытовых сточных вод КНС «Б» - КНС «А» - СОСК.

Протяженность системы транспортировки бассейна СОСК

| Диаметр, мм | Напорные сети | Длина, км | Средняя глубина прокладки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 2 трубы (ЮГКНС - СОСК) | 2 * 14,7 | 3 |
| 1000 | 2 трубы (КНС "А" - СОСК) | 2 * 12,5 | 3 |
| 400** | 2 трубы (КНС "Б" - КНС "А") | 2 * 5,0 | 3 |

**В связи с ликвидацией площадки ЮОСК необходимо будет реконструировать самотечные сети района, осуществляющие непосредственную подачу сточных вод на очистные сооружения.

Общая протяженность формируемой передаточной системы бытовых стоков при закрытии ЮОСК составит 64,4 км.

В ходе реконструкции системы водоотведения также необходимо выполнить работы по реконструкции 214 км канализационных сетей и строительству 40 км сетей в районах новой застройки, реконструировать существующие канализационные насосные станции для обеспечения повышения энергоэффективности.

Правобережная система

При формировании бассейна ПОСК-1 предусматривается:

- закрытие ПОСК-2;

- строительство КНС производительностью 20 тыс.  м³/сут на территории ПОСК-2;

- строительство КНС «СЗП» производительностью 32 тыс.  м³/сут в районе Северо-Западного промузла;

- расширение узла КНС -42 (3-я Керчинская ул., 56) до производительности 40 тыс.  м³/сут (существующая производительностью 21 тыс.  м³/сут);

- реконструкция ГКНС (ул.Озерная, 76) для перекачки 46 тыс.  м³/сутбытовых стоков (существующая производительностью 62,4 тыс.  м³/сут);

- реконструкция ПОСК-1 на производительность 50 тыс.  м³/сут;

- строительство системы транспортировки бытовых сточных вод КНС «ПОСК-2» - КНС «СЗП» - ГКНС – ПОСК-1.

Протяженность системы транспортировки бассейна ПОСК-1

| Диаметр, мм | Напорные сети | Длина, км | Средняя глубина прокладки, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 2 трубы | 2 * 5,2 | 3 |
| 500 | 2 трубы | 2 * 5,0 | 3 |
| 500 | 2 трубы | 2 * 5,6 | 3 |

Общая протяженность формируемой передаточной системы КНС «ПОСК-2» - ПОСК-1 составит 39,6 км.

Кроме того, необходимо выполнить работы по реконструкции 20 км сетей в районах новой застройки, реконструировать насосные станции с установкой погружных насосов.

Ориентированный объём и стоимость мероприятий модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахань.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Хозяйственно-питьевое водоснабжение. Источник – поверхностные воды реки Волга |
| 1 | Строительство 2х водозаборов на пл. ПОСВ-2 | шт. | 2 | 14 313,6 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а(«Концепция» |
| 2 | Строительство самотечных линий от оголовков до ВНС 1 подъёма | уч. водовода | 2 | 10 446,3 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 3 | Строительство водопроводной насосной станции 1 подъёма, Q =300 тыс. м3/сутки | стан. | 1 | 357 474,57 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 4 | Строительство водоводов сырой воды от ВНС I подъёма до ПОСВ-2-НПОСВ | уч. водоводов | 2 | 489 000,0 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 5 | Строительство I очереди новых водопроводных очистных сооружений на Правом берегу НОСВ, Q =300 (250) тыс. м3/сутки, в том числе |  |  |  |  |
|  | - основной блок | соор. | 1 | 1 694 764,0 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
|  | - блок обработки промывной воды с реагентным хозяйством | соор. | 1 | 162 478,35 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
|  | - блок обработки осадка с хранением активированного угля | соор. | 1 | 115 315,64 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 6 | Реконструкция резервуаров чистой воды (РЧВ) № 1, 2, 3 на Южных водоочистных сооружениях (ЮВС), W = 20,0 тыс. м3 | соор. | 2 | 131 865,6 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 7 | Реконструкция камер фильтров-поглотителей при РЧВ №1, 2, 3 на ЮВС | соор. | 2 | 11 355,9 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 8 | Реконструкция Главной водопроводной станции (ГВС) II подъёма | соор. | 1 | 285 202,5 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 9 | Организация автоматизированного управления технологическими процессами на ГВС | блок уст. | 1 | 3 205,0 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Примечание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Строительство цеха реагентного хозяйства при ЮВС – производство гипохлорита натрия (вместо хлора) | цех | 1 | 16 885,54 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 11 | Строительство внутриплощадных сетей, обеспечивающих технологические процессы на ГВС | сети | в объёме площади ГВС | 83 807,18 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 12 | Строительство водоводов чистой воды от новых водоочистных сооружений (НОСВ) до камеры дюкерного перехода через реку Волга на Правом берегу | сети | Д 1 200 l = 4,35 | 252 000.0 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 13 | Строительство дюкерных переходов с 2 водоводами через реку Волга до камеры дюкера на Левом берегу | сети | Д 1 200 l = 1,9 l = 0,8 | 353 628,0 | На основании сводного СРСС №10.0215-01-СССР-7а |
| 14 | Строительство водовода чистой воды от камеры дюкера на Левом берегу до существующих левобережных сооружений | сети | Д 1 200 l = 0,65 | 18 000,0 | По данным сводного расчета. |
| 15 | Подготовительные работы к строительству п.п. 1-14 (разработка сооружений ПОСВ-2, разбивочные работы по трассам водоводов) | комплекс | 1 | 21 752,2 | № 10.0215-01-СС Глава №2 |
| 16 | Строительство объектов подсобного, энергетического, транспортного хозяйства и связи | соор. системы | 7 объектов | 29 293,98 8 739,44 17 906,00 | Главы №3, 4, 5 |
| 17 | Строительство наружных сетей и сооружений (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение – блочно-модульная котельная, канализационная насосная станция) для организации работы нового водоочистного комплекса | сети соор. | 5 объектов | 180 529,3 |  |
| 18 | Благоустройство и озеленение зоны строительства НОСВ, освещение, ограждение зон санитарной охраны |  |  | 46 604,38 | Главы №6, 7 |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Примечание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Другие накладные затраты на строительство НОСВ (временные сооружения, пусконаладочные и проектно-изыскательские работы, авторский надзор за ходом строительства, резерв 3%, |  |  | 20 213,49 53 469,73 258 756,50 131 610,22 813 351,14 (НДС 18% с возвр.) | Главы № 8, 9, 12 |
| 20 | Строительство водоводов и дюкеров через водные преграды Правого берега, реконструкция существующих сетей водоснабжения Левой части города на Правом берегу р. Волга | соор. водов. водов. (км) | 11,55 12,0 | 373 348,0 | Зацаревская часть центра. Улучшение водоснабжения. |
| 21 | Итого по строительству общегородского водозабора, водоочистных сооружений (НОСВ) со строительством водоводов, дюкеров и реконструкцией существующих сетей (Трусовская часть города) (вариант 2а, этап I), | основ. соор. осн. водов. (км) | 3 30,6 | 5 955 316,0 |  |
| 22 | Реконструкция водоводов от НС III п. Литейная ул. Д 600 мм | км | 6 |  | Стоимость учтена в п.24 |
| 23 | Прокладка второго водовода от НС III на I Литейная ул. | км | 6 |  | Стоимость учтена в п.24 |
| 24 | Реконструкция водоводов и разводящих сетей, имеющих износ более 50% (I, II нитки водоводов, дюкеры Приволжский затон, Кутум, VI водовод, дюкер Прямая Болда 600 мм, разводящие городские сети | км | 80,0 | 1 800 000 | V, III в п. 20 учтены |
| 25 | Строительство водоводов и водопроводных сетей для нового строительства I очереди | км | 10,0 | 200 000,0 |  |
| 26 | Организация системы технического и поливочного водопровода на базе ПОСВ-3, ОСВ «Приволжье» общим расходом 10,0 тыс. м3/сутки и водозабора подземных вод на островах «Городской» и «Пролетарский», общим | Водо- очистные сооруже -ния. Развод. сети. (км) | 2 соор. (15км.) |  | Стоимость уточняется после выполнения специализированного проекта. (Предпроектные обоснования проекта поливочного водопровода |
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Примечание |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | расходом 23,8 тыс. м3/сутки (выполнить предпроектные предложения, сбор данных, обследование) | проект | 1 | 1 200,0 | г. Астрахани). Уточняется по смете. |
| II | Подземные воды - альтернативный и резервный источник водоснабжения |
| 27 | Строительство водозабора подземных вод на острове Дурновский (Большой) с целью обеспечения Резервного водоснабжения города Астрахани на возможную ситуацию по ГО и ЧС. I этап 50,0 тыс. м3/сутки. С развитием на обеспечение 70% расхода воды питьевого качества расходом 100-120 тыс. м3/сутки в качестве альтернативного источника водоснабжения (II этап). Для этого необходимо выполнить ТЭО – технико-экономическое обоснование новой системы | Организация системы. проект | 50,0 тыс. м3/сутки до 120,0 тыс. м3/сутки 1 | 2 000,0 | Стоимость уточняется по специализированному проекту (ТЭО обоснования водоснабжения города Астрахани – резервное и альтернативное водоснабжение из подземных вод). |
| 28 | Итого по системе водоснабжения |  |  | 7 958 516 |  |
| III | Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация, реконструкция системы |
| 29 | Реконструкция Северных очистных сооружений (СОСК), Q = 100 тыс. м3/сутки | соор. | 1 | 1 452 639 | Суммарные затраты по сводным расчётам № 10.0215-ССР-3, 4,5. |
| 30 | Реконструкция Правобережных очистных сооружений (ПОСК), Q = 32,0 тыс. м3/сутки | соор. | 1 | 410 503 | Суммарные затраты по сводным расчётам № 10.0215-ССР-3, 4,5. |
| 31 | Реконструкция канализационных насосных станций | соор. | 83 | 451 320 | Суммарные затраты по сводным расчётам № 10.0215-ССР-3, 4,5. |
| 32 | Строительство канализационных сетей | км | 20 | 460 445 | Суммарные затраты по сводным расчётам № 10.0215-ССР-3, 4,5. |
| 33 | Реконструкция существующих сетей | км | 85 | 1 960 698 | Суммарные затраты по сводным расчётам № 10.0215-ССР-3, 4,5. |
| 34 | Паспортизация бесхозных сетей | км | н/д | 800,0 |  |
| 35 | Реконструкция иловых площадок СОСК и зоны ЮОСК | проект |  |  | Затраты уточняются по специализированному проекту. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Итого по системе водоотведения, с округлением |  |  | 5 500 000 |  |
| 37 | Всего по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахань |  |  | 13 458 516 |  |

### 3.4.3.Инженерная подготовка территории

По инженерной подготовке территории намечаются следующие мероприятия:

I.Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

1.Защита территории от затопления:

- строительство и реконструкция дамб обвалования -90км;

- Берегоукрепление и благоустройство набережных – 55,9км, в том числе на Iочередь – 20,7км.

2.Защита от подтопления, понижение уровня грунтовых вод:

- строительство дренажа – 4860га, в том числе на Iочередь – 244га;

- организация проточности и водообмена:

- строительство насосной станции в истоке ерика Казачий производительностью 5 м3/с;

- реконструкция, ремонт и строительство берегоукреплений на пр. Кутум общей протяженностью 9,62км;

-строительство берегоукреплений ерика Казачий - 0,8км;

- расчистка русла пр. Кутум - 6,2км;

- расчистка русла Приволжского затона - 1,1км;

- расчистка русла ерика Казачий - 4,4км.

II. Организация и очистка поверхностного стока;

строительства закрытых водостоков для водоотвода поверхностного стока – 151,8км, 29,2км;

- Строительство напорных коллекторов – 7,9км, в том числе на Iочередь –6,9км;

- Устройство очистных сооружений дождевой канализации – 18 в том числе на Iочередь 4;

- Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации – 9, в том числе на Iочередь – 2;

- Устройство ливневых насосных станций – 38, в том числе на Iочередь –8;

- Реконструкция ливневых насосных станций – 5;

- Реконструкция дренажных насосных станций – 2;

III. Регулирование русел внешних водотоков и благоустройство водоёмов;

- Расчистка, дноуглубление водотоков – 480га

IV.Организация пляжей – 15га.

Ориентировочные объемы работ на Iочередь строительства по инженерной подготовке территории приведены ниже в таблице.

| №№ пп | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство закрытых водостоков | км | 29,2 |
| 2 | Реконструкция водостоков | км | 0,7 |
| 3 | Напорные коллекторы | км | 6,9 |
| 4 | Реконструкция напорного коллектора | км | 0,7 |
| 5 | Устройство очистных сооружений дождевой канализации | объект | 4 |
| 6 | Устройство локальных очистных сооружений дождевой канализации | объект | 2 |
| 7 | Устройство ливневых насосных станций | объект | 8 |
| 8 | Реконструкция ливневых насосных станций | объект | 5 |
|  | Всего: |  |  |
| 9 | Строительство дренажа | га | 77 |
| 10 | Реконструкция дренажных насосных станций | объект | 2 |
| 11 | Расчистка русла внутригородских водотоков | км/м3 | 14,3/455 |
| 11 | Расчистка, дноуглубление внешних водотоков | га/тыс.м3 | 480 |
| 12 | Строительство насосных станций в истоке ер. Казачий | объект | 1 |
| 13 | Реконструкция насосной станции в истокер.Кутум | объект | 1 |
| 14 | Реконструкция существующих и строительство новых дамб обвалования, дороги-дамбы | км | 83,2 |
| 15 | Берегоукрепление и благоустройство набережных | км | 20,7/13,6* |
| 16 | Реконструкция берегоукрепления | км | 6,1 |
| 17 | Строительство шлюза - регулятора в нижней части р.Кутум на существующей дамбе | объект | 1 |
| 18 | Регулирование русел малых водотоков | км | 12,6 |

3.4.5 Мероприятия по санитарной очистке

- Строительство 3-х сливных станций на территориях северного, южного и северо-западного промузлов. I очередь.

- Рекультивация 4-х иловых карт в Советскои районе на I очередь.

- Строительство на I очередь 7 водозапровочных станций, площадки перегруза смета в самосвалы, пескобаза.

- Строительство 7-ми снегосвалок на первую очередь.

- Проведение работ по организации сети приёмных заготовительных пунктов отходов производства и потребления на территории города;

- Расширение деятельности предприятий - переработчиков отходов производства и потребления по заключению договоров с поставщиками отходов.