## Лист1
Приложение №2
Технические параметры тепловых источников МУП г. Астрахани "КОММУНЭНЕРГО"
№ п/п | Котельная | Адрес котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Вид используемого на котельной топлива | Марка установленного котла | Количество котлов, ед. | Год ввода котла в эксплуатацию | Протяжённость тепловых сетей от котельной, км | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Обслуживающий персонал, чел. |  | Годовая потребность в топливе, ( м3, тонн) |  | Ресурс оборудования до замены, лет | Абоненты |  | Возможность подключения к сетям ООО "Астраханские тепловые сети"
[15 empty] | количество лицевых счетов | социально-значимые объекты
[10 empty] | в отопительный сезон | межотопительный сезон | Газ | Мазут
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
Котельные в хозяйственном ведении предприятия (кроме тепловых сетей)
1 | № Т-1 | ул.Коптеева, 54 литера А | 113.66 | газ | ДКВР-6,5/13 | 2 | 1986 | 24.089 | 64.317 |  |  | 19566181 |  | 0 | 10031 | 47 | нет
[5 empty] | ПТВМ 30М-4 | 2 | 1986 |  |  | 35 | 31 |  |  | 7
[5 empty] | ПТВМ 30М-4 | 1 | 1987 | [6 empty] | 0
2 | №Т-2 | ул.Торговая, 5 А литера А | 22.64 | газ | ДКВР 4/13 | 1 | 1982 | 5.579 | 16.149 |  |  | 5397069 |  | 10 | 2388 | 14 | нет
[5 empty] | ДКВР 10/13 | 1 | 1970 |  |  | 22 | 19 |  |  | 0
[5 empty] | ДКВР 10/13 | 1 | 1979 | [6 empty] | 7
[5 empty] | ДКВР 10/13 | 1 | 1979 | [6 empty] | 7
3 | № Т-3 | ул.Чкалова/ Наб.р.Воложка/ пер.Бутлерова, 80/95/1 литера Л | 3.98 | газ | КГИ-2 | 1 | 1946 | 0.812 | 2.288 |  |  | 1015422 |  | 0 | 176 | 8 | нет
[5 empty] | КГИ-3 | 1 | 1956 |  |  | 13 | 10 |  |  | 0
[5 empty] | Е 1/9 | 3 | 1987 | [6 empty] | 5
4 | № Т-4 | ул.Парковая, 25 литера А | 5.32 | газ | котлы жаротрубные судовые |  |  | 4.014 | 8.956 |  |  | 3368529 |  |  | 1688 | 5 | нет
[5 empty] | F= 220 м.кв | 1 | 1943 | [6 empty] | 0
[5 empty] | F= 205 м.кв | 1 | 1943 |  |  | 13 | 10 |  |  | 0
[5 empty] | F= 150 м.кв | 1 | 1946 | [6 empty] | 0
[5 empty] | F= 90 м.кв | 1 | 1946 | [6 empty] | 0
5 | № Т-6 | ул.Адмирала Нахимова, 60 литера 62 | 89.98 | газ | ПТВМ-30 | 2 | 1990 | 11.124 | 28.844 |  |  | 7535475 |  | 6 | 3562 | 21 | нет
[5 empty] | ДКВР 10/13 | 3 | 1976 |  |  | 28 | 22 |  |  | 4
6 | № Т-8 | ул. Промышленная, 14 А литера А | 6.45 | газ | КВГ-2,5 | 3 | 1997 | 4.249 | 1.958 | 12 | 9 | 1015537 |  | 0 | 403 | 7 | нет
7 | № Т-9 | пл.Нефтяников, 9 литера Я | 4.33 | газ | ДЕ 6,5-14 | 1 | 1994 | 2.34 | 0.667 | 19 | 16 | 740877 |  | 5 | 131 |  | нет
8 | № Т-10 | пл.Артема (Сергеева), 22 А литера К | 5.16 | газ | КСВА-2 | 3 | 1994 | 0.825 | 1.676 | 7 | 7 | 621746 |  | 7 | 230 |  | нет
9 | № Т-11 | ул. Дзержинского/ К.Маркса, 1/13 литера Б | 2.01 | газ | МЗК-7АГ | 1 | 2015 | 0.239 | 0.726 |  |  | 272087 |  | 10 | 0 | 7 | нет
[5 empty] | МЗК-7АГ | 2 | 1976 |  |  | 13 | 9 |  |  | 5
10 | № Т-15 | ул. Фунтовское шоссе, 21 Б литера А | 1.08 | газ | Квант (КВа-0,63) | 1 | 2018 | 0 | 0.83 |  |  | 284447 |  | 7 | 0 |  | нет
[6 empty] | 1 | 2018 |  |  | 5 | 5 |  |  | 7
11 | № Т-17 | ул.Сабанс-Яр, 11 литера Д помещение 1 | 1.5 | газ | Универсал-5 | 4 | 1979 | 0.6 | 0.905 | 5 | 5 | 334546 |  | 0 | 71 | 1 | нет
12 | № Т-18 | пер.Девятый, 13 литера Б | 0.054 | газ | КС-ТГВ-31.5 | 2 | 1997 | 0 | 0.049 | 5 | 5 | 17129 |  | 0 | 16 |  | нет
13 | № Т-19 | ул.Докучаева, 1 | 0.327 | газ | ROCA G400/325XIE | 3 | 2006 | 0 | 0.201 | 6 | 6 | 49408 |  | 5 | 0 | 1 | нет
14 | № Т-22 | ул.3-й пр.Рождественского, 3А | 0.172 | газ | КО 100 | 2 | 2004 | 0.07 | 0.162 | 5 | 5 | 36574 |  | 3 | 52 |  | нет
15 | № Т-23 | ул.Сеченова/Л.Толстого, 6/31 литера В | 3.44 | газ | КСВА-2 | 2 | 2006 | 1.705 | 3.376 | 12 | 9 | 828377 |  | 3 | 118 | 9 | нет
16 | № Т-24 | ул. Кутузова / ул. Рихарда Зорге / ул. Чкалова, 13/14/31 литера Д | 0.54 | газ | "COMPAKT-A" CA-250 | 2 | 2011 | 0.093 | 0.244 | 6 | 6 | 55599 |  | 6 | 0 | 1 | нет
17 | № Т-41 | ул.Гагарина/Тольятти, 12/1 литера Б | 0.76 | мазут | Универсал-6 | 1 | 1975 | 1.066 | 0.541 |  |  |  | 263.22 | 0 | 18 | 8 | нет
[5 empty] | Универсал-5 | 2 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0
18 | № Т-43 | ул.Тольятти, 110 В литера А | 0.47 | мазут | Универсал-5 | 2 | 1972 | 0.248 | 0.331 | 6 | 2 |  | 141.98 | 0 | 64 | 2 | нет
19 | № Т-44 | ул.Фестивальная, 23 литера А | 13.32 | газ | ДЕ-10-14 ГМ | 2 | 1990 | 2.734 | 7.785 | 19 | 19 | 2754154 |  | 4 | 1032 | 7 | нет
Всего в хозяйственном ведении (кроме теплосетей): |  |  | 275.19 | - | - | 57 | - | 59.787 | 140.005 | 238 | 202 | 43893157 | 405.2 |  | 19980 | 138
Котельные на техническом обслуживании предприятия (кроме тепловых сетей)
1 | №Т-12 | ул. Городская, 1 А литера Б | 0.49 | газ | Vitoplex 100 | 2 | 2006 | 0 | 0.287 | 5 | 5 | 70247 |  | 5 | 207 |  | нет
2 | №Т-21 | ул. Фунтовское шоссе | 1.72 | газ | Bison750/Bison500 | 3 | 2010 | 0.692 | 1.519 | 5 | 5 | 292957 |  | 7 | 477 | 1 | нет
3 | №Т-25 | ул. Политехническая | 0.52 | газ | REX DUAL 60 | 2 | 2014 | 0.639 | 0.34 | 5 | 5 | 92173 |  | 10 | 49 |  | нет
4 | №Т-26 | пл.Нефтебазовская | 0.95 | газ | ЭНТРОРОС ТТ50 | 2 | 2015 | 1.017 | 0.396 | 0 | 0 | 211788 |  | 11 | 107 |  | нет
Всего на техническом обслуживании (кроме теплосетей): |  |  | 3.67 | - | - | 9 | - | 2.348 | 2.542 | 15 | 15 | 667165 |  |  | 840 | 1
Всего по предприятию: |  |  | 278.87 | - | - | 66 | - | 62.135 | 142.547 | 253 | 217 | 44560322 | 405.2 |  | 20820 | 139