4

                                                                             Приложение 3
к распоряжению администрации

Ленинского района г. Астрахани

от 03.11.2022 № 109-р                  

Перечень работ и улуг по управлению многоквартирным домом 

 с указанием размера платы за содержание жилого помещения
	 
	ПЕРЕЧЕНЬ

	 
	работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

	 
	собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

	 
	объектом конкурса

	 
	ул. Космонавта В. Комарова, д. 174 б

	 
	 
	 
	 
	

	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)

	I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	1.
	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
	1 раз в 5 дней
	225 619,44
	3,82

	2.
	Сухая и влажная уборка лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин 
	1 раз в неделю
	2 362,51
	0,04

	II. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов в многоквартирном доме

	3.
	Чистка, промывка и дезинфекция мусоросборной камеры и ее оборудования
	Подметание и мытье полов - 2 раза в неделю, мытье стен - 1 раз в неделю
	88 003,39
	1,49

	4.
	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов
	1 раз в месяц
	25 396,95
	0,43

	III. Работы по содержанию придомовой территории

	5.
	Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	95 681,54
	1,62

	6.
	Уборка мусора с газона
	Уборка от мусора, листьев, сучьев - 1 раз в месяц; от случайного мусора -1 раз в неделю
	43 706,38
	0,74

	IV. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года

	7.
	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
	1 раз в трое суток
	7 087,52
	0,12

	8.
	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки
	86 822,14
	1,47

	V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов

	9.
	Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли,  водоприемных воронок внутреннего водостока
	По мере необходимости
	15 356,30
	0,26

	 VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

	10.
	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	15 946,92
	0,27

	VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома

	11.
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
	По мере необходимости
	10 631,28
	0,18

	VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	12.
	Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год
	300 629,04
	5,09

	IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома

	13.
	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
	1 раз в год
	21 853,19
	0,37

	X. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме

	14.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	2 раза в год
	50 203,28
	0,85

	XI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме

	15.
	Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов
	По мере необходимости
	147 656,70
	2,50

	XII. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме

	16.
	Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения)
	Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения
	158 878,61
	2,69

	ИТОГО по работам
	 
	1 295 835,20
	21,94


