2

                                                                             Приложение 3
к распоряжению администрации

Ленинского района г. Астрахани

от 28.04.2025 № 51-р                  

	 
	ПЕРЕЧЕНЬ

	 
	работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

	 
	собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

	 
	объектом конкурса

	 
	ул. Ляхова, д.6, литер А

	 
	 
	 
	 
	

	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)

	I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	1.
	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
	1 раз в 5 дней
	118 158,31
	4,22

	II. Работы по содержанию придомовой территории

	2.
	Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	79 238,87
	2,83

	3.
	Уборка мусора с газона
	Уборка от мусора, листьев, сучьев - 1 раз в месяц; от случайного мусора -1 раз в неделю
	36 399,48
	1,30

	4.
	Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома
	2 раза в неделю
	559,99
	0,02

	III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года

	5.
	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
	1 раз в трое суток
	6 159,91
	0,22

	6.
	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки
	90 998,70
	3,25

	IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов

	7.
	Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли,  водоприемных воронок внутреннего водостока
	По мере необходимости
	10 079,86
	0,36

	 V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

	8.
	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	14 279,80
	0,51

	VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома

	9.
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
	По мере необходимости
	9 799,86
	0,35

	VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	10.
	Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год
	217 556,89
	7,77

	VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома

	11.
	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
	1 раз в год
	14 839,79
	0,53

	IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме

	12.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	2 раза в год
	38 639,45
	1,38

	X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме

	13.
	Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения)
	Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения
	144 477,94
	5,16

	ИТОГО по работам
	 
	781 188,84
	27,90


	 
	ПЕРЕЧЕНЬ

	 
	работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

	 
	собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

	 
	объектом конкурса

	 
	ул. Ляхова, д. 8, литер А

	 
	 
	 
	 
	

	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость                                  на 1 кв.м общей площади                                    (рублей в месяц)

	I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

	1.
	Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
	1 раз в 5 дней
	117 297,43
	4,22

	2.
	Дератизация
	6 раз в год
	9 450,50
	0,34

	3.
	Дезинсекция
	4 раза в год
	7 226,86
	0,26

	II. Работы по содержанию придомовой территории

	4.
	Подметание и уборка придомовой территории 
	1 раз в трое суток
	78 661,55
	2,83

	5.
	Уборка мусора с газона
	Уборка от мусора, листьев, сучьев - 1 раз в месяц; от случайного мусора -1 раз в неделю
	36 134,28
	1,30

	6.
	Уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома
	2 раза в неделю
	555,91
	0,02

	III. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома в холодный период года

	7.
	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)
	1 раз в трое суток
	6 115,03
	0,22

	8.
	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см
	Сдвижка снега - раз в 3 часа; подметание снега - 1 раз в сутки
	90 335,70
	3,25

	IV. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов

	9.
	Выявление деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования кровли,  водоприемных воронок внутреннего водостока
	По мере необходимости
	10 006,42
	0,36

	 V. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

	10.
	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
	По мере необходимости
	14 175,76
	0,51

	VI. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома

	11.
	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)
	По мере необходимости
	9 728,46
	0,35

	VII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирном доме

	12.
	Гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, ремонт, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений
	Ремонт - по мере необходимости на основании дефектных ведомостей; регулировка, промывка, расконсервация - 1 раз в год; испытание - 2 раза в год
	215 971,81
	7,77

	VIII. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирного дома

	13.
	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем
	1 раз в год
	14 731,67
	0,53

	IX. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме

	14.
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки
	2 раза в год
	38 357,93
	1,38

	X. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме

	15.
	Аварийное обслуживание (выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения)
	Постоянно на системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения
	143 425,30
	5,16

	ИТОГО по работам
	 
	792 174,60
	28,50


