Смета расходов инициативного проекта: «Обустройство тротуара в Ленинском районе от здания Сун Ят-Сена 2 «Б» до ул. Яблочкова, 26»

| № п/п | Виды затрат | Ед. измерения | Полная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Выполнение работ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1 | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 36 см. | м3 |  |
| 1.2. | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 52 см. | м3 |  |
| 1.3. | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 72 см. | м3 |  |
| 1.4. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт |  |
| 1.5. | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | шт |  |
| 1.6. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных) | 100 м |  |
| 1.7. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (дорожных) | 100 м |  |
| 1.8. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 |  |
| 1.9. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (под установку бордюров и новые тротуары) | 100 м3 |  |
| Установка бортовых камней |  |  |  |
| 1.10. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (камни бортовые БР100.30.15, бетон В30, объем 0,043 м3) | 100 м |  |
| 1.11. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (смеси бетонные тяжелого бетона) | 100 м |  |
| Устройство тротуара |  |  |  |
| 1.12. | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 |  |
| 1.13. | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 | 100 м2 |  |
| 1.14. | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | 100 м2 |  |
| 1.15. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 21-07-001-01 | 100 м3 |  |
| Прочие работы |  |  | 3917,69 |
| 1.16. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка растительных отходов | 1 т.груза |  |
| 1.17. | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаватарами | 1 т.груза |  |
| 1.18. | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т.груза |  |
| 1.19. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 20 км. | 1 т. груза |  |
| 2. Приобретение материалов |  |  |  |
| 2.1. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90 | Т |  |
| 2.2. | Вода | м3 |  |
| 2.3. | Гвозди строительные | Т |  |
| 2.4. | Песок природный 2 класс, средний, круглые сита | м3 |  |
| 2.5. | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 | м3 |  |
| 2.6. | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 |  |
| 2.7. | Брусья необрезные, хвойных пород, длина 6.5м, все ширины, толщина 100 мм, сорт 4 | м3 |  |
| 2.8. | Щебень М600, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 |  |
| 2.9. | Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка 1 | т |  |
| 2.10. | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В2,5 объем 0,016 м3 | Шт |  |
| 2.11. | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В 30 объем 0,043 м3 | Шт |  |
| 2.12. | Земля растительная | м3 | 1975,53 |
| 3. | Итого |  | 5 893,22 |